Objava osnutka predpisa v svetovnem spletu:

Ime predpisa:

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda

Št. zadeve:

007-132/2015

Datum objave:

3. 7. 2015

Rok za sprejem mnenj in pripomb:

3. 8. 2015

Ime odgovorne osebe in e-naslov:

mag. Nataša Vodopivec, gp.mop@gov.si

Obrazložitev

Osnutek Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda je pripravljen na podlagi petega odstavka 101. člena, osmega odstavka 101.a člena in šestega odstavka 103. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt, 48/12, 57/12 in 92/13).

V osnutku pravilnika se sklici na predpise spremenijo in dopolnijo tako, da se uskladijo z osnutkom Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode in osnutkom Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (v pripravi).

V 3. členu se obrazložitve izrazov »mikrobiološki parametri«, »nepretočna greznica«, »obstoječa greznica« in »zavezanec« uskladijo z osnutkom Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode.

V 7. členu se kot podlaga za spremembo obsega meritev dodatnih parametrov za industrijsko odpadno vodo v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo, določijo tudi rezultati obratovalnega monitoringa podzemne vode v skladu s predpisom, ki ureja obratovalni monitoring podzemnih voda, če je iz teh rezultatov razviden vpliv na podzemne vode.

V 20. členu se zahteve glede priprave poročila o opravljenih prvih meritvah odpadne vode iz male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, spremenijo in dopolnijo tako, da pooblaščeni izvajalec obratovalnega monitoringa o opravljenih prvih meritvah upravljavcu te naprave izda analizni izvid, upravljavec te naprave pa izvajalcu javne službe na območju, kjer se komunalna odpadna voda čisti v tej mali komunalni čistilni napravi, najpozneje 30 dni po prejemu analiznega izvida posreduje poročilo o opravljenih prvih meritvah na obrazcu, ki je določen s pravilnikom.

V 21. členu se sklic na male komunalne čistilne naprave, za katere se namesto izvedbe obratovalnega monitoringa izdela ocena obratovanja, nadomesti s sklicem na male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE.

Črta se 25. člen, ki določa zahteve v zvezi z oceno obratovanja.

V prilogi 1 se v preglednici 1 besedilo nomotehnično uskladi z osnutkom Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode, hkrati se odpravi tiskarska napaka na način, da se doda manjkajoča opomba glede izvedbe prvega obratovalnega monitoringa, ki mora biti izveden prvo naslednje leto po opravljenih prvih meritvah.

V prilogi 4 se odpravi napačna oštevilčenja naslovov.

Priloga 5, ki določa obrazec za pripravo poročila o prvih meritvah za malo komunalno čistilno napravo z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, za katero so te meritve predpisane, se spremeni tako, da se besedilo v obrazcu in navodilo za njegovo izpolnjevanje uskladi z zahtevami osnutka Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode.

Črtata se prilogi 6 in 7, ki določata obrazec za oceno obratovanja in navodilo za izdelavo ocene obratovanja.

Na podlagi petega odstavka 101. člena, osmega odstavka 101.a člena in šestega odstavka 103. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt, 48/12, 57/12 in 92/13) izdaja ministrica za okolje in prostor

PRAVILNIK

o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda

- člen

V Pravilniku o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda (Uradni list RS, št. 94/14) se v 3. členu 17., 21., 22. in 37. točka spremenijo tako, da se glasijo:

»17. mikrobiološki parametri so mikrobiološki parametri iz predpisa, ki ureja odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode;

21. nepretočna greznica je nepretočna greznica v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo;

22. obstoječa greznica je obstoječa greznica v skladu s predpisom, ki ureja odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode;

37. zavezanec je povzročitelj obremenitve okolja, ki mora kot upravljavec naprave v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo, ali kot upravljavec odlagališča ali podzemnega skladišča v skladu s predpisom, ki ureja odlagališča odpadkov, izvajati prve meritve in obratovalni monitoring odpadnih oziroma izcednih voda. Zavezanec je tudi povzročitelj obremenitve okolja, ki mora kot upravljavec naprave za proizvodnjo titanovega dioksida, ki odstranjuje tekoče odpadke z izpuščanjem v vode v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in odstranjevanje odpadkov iz proizvodnje titanovega dioksida, izvajati prve meritve in obratovalni monitoring teh odpadkov, in upravljavec male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, ki mora v skladu s predpisom, ki ureja odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode, izvesti prve meritve odpadne vode iz te male komunalne čistilne naprave;«.

- člen

V prvem odstavku 6. člena se besedilo »emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav« nadomesti z besedilom »odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode«.

- člen

V petem odstavku 7. člena se besedilo »emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav« nadomesti z besedilom »odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode«.

- člen

Šesti odstavek 7. člena se spremeni tako, da se glasi:

»(6) Sprememba obsega meritev parametrov v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo, se določi na podlagi:

– podatkov iz druge, tretje ali četrte alineje petega odstavka prejšnjega člena ali

– rezultatov obratovalnega monitoringa podzemne vode v skladu s predpisom, ki ureja obratovalni monitoring podzemnih voda, če je iz teh rezultatov razviden vpliv na podzemne vode.«.

- člen

V prvem odstavku 20. člena se črta besedilo », razen za malo komunalno čistilno napravo z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE«.

Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:

»(4) Ne glede na prvi, drugi in tretji odstavek tega člena pooblaščeni izvajalec obratovalnega monitoringa upravljavcu male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, za katero so prve meritve predpisane, namesto poročila o opravljenih prvih meritvah izda analizni izvid, iz katerega mora biti razvidna izmerjena vrednost parametrov odpadne vode na iztoku iz te naprave, ki so predmet prvih meritev.«.

Za četrtim se doda nov peti odstavek, ki se glasi:

»(5) Upravljavec male komunalne čistilne naprave iz prejšnjega odstavka izvajalcu javne službe na območju, kjer se komunalna odpadna voda čisti v tej mali komunalni čistilni napravi, najpozneje 30 dni po prejemu analiznega izvida iz prejšnjega odstavka posreduje poročilo o opravljenih prvih meritvah, na obrazcu iz priloge 5, ki je sestavni del tega pravilnika.«.

- člen

V tretjem odstavku 21 .člena se druga alineja spremeni tako, da se glasi:

»– male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE.«.

- člen

25. člen se črta.

- člen

V prilogi 1 se preglednica 1 iz priloge 1 (v nadaljnjem besedilu: preglednica 1) nadomesti z novo preglednico 1, ki je kot priloga 1 sestavni del tega pravilnika.

- člen

V prilogi 4 se naslov podpoglavja »2.1 Podatki o glavnih tehničnih značilnostih komunalne ali skupne čistilne naprave« spremeni tako, da se glasi »2.2 Podatki o glavnih tehničnih značilnostih komunalne ali skupne čistilne naprave«.

Naslov podpoglavja »5.6 Uporabljene merilne metode« se spremeni tako, da se glasi »5.5 Uporabljene merilne metode«.

Naslov podpoglavja »5.7 Rezultati vsake posamezne meritve« se spremeni tako, da se glasi »5.6 Uporabljene merilne metode«.

Naslov podpoglavja »5.8 Rezultati vrednotenja ter izračunov iz 4. člena tega pravilnika« se spremeni tako, da se glasi »5.7 Rezultati vrednotenja ter izračunov iz 4. člena tega pravilnika«.

Zadnji odstavek 5. poglavja se spremeni tako, da se glasi:

»Če za obratovanje komunalne ali skupne čistilne naprave okoljevarstvenega dovoljenja ni treba pridobiti ali okoljevarstveno dovoljenje še ni izdano, se morebitna čezmerna obremenitev ugotavlja glede na mejne vrednosti parametrov onesnaženosti, določene v predpisu, ki ureja odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode, ali v predpisu, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo, za parametre onesnaženosti, za katere mejne vrednosti v predpisu, ki ureja odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode, niso predpisane.«.

- člen

Priloga 5 se nadomesti z novo prilogo 5, ki je kot priloga 2 sestavni del tega pravilnika, prilogi 6 in 7 pa se črtata.

- člen

Ta pravilnik začne veljati 1. januarja 2016.

Št. 007-132/2015

Ljubljana, 30. junija 2015

EVA 2015-2550-0106

Irena Majcen

Ministrica za okolje in prostor

Priloga 1

»Preglednica 1: Pogostost meritev in čas vzorčenja odpadne vode iz komunalne ali skupne čistilne naprave

| Zmogljivost komunalne ali skupne čistilne naprave [PE] | Prve meritve [število meritev v obdobju poskusnega obratovanja] | Občasne meritve [število meritev na leto] | Čas vzorčenja reprezentativnega vzorca [ure] |
| --- | --- | --- | --- |
| < 50 | 1 pregled ali meritev (1) | 1 pregled vsako tretje leto | trenutni vzorec (1) |
| => 50 < 200 | 2 meritvi | 2 meritvi vsako drugo leto(2) | 2 (4) |
| => 200 < 1.000 | 2 meritvi | 2 meritvi vsako leto | 2 (4) |
| => 1.000 < 2.000 | 2 meritvi | 3 meritve vsako leto | 6 (4) |
| => 2.000 < 10.000 | 4 meritve | prvo leto obratovanja 12 meritev (3) | 24 (4) |
|  |  | vsako nadaljnje leto 4 meritve | 24 (4) |
| => 10.000 < 50.000 | 4 meritve | 12 meritev vsako leto | 24 (4) |
| => 50.000 | 4 meritve | 24 meritev vsako leto | 24 (4) |

(1) Vzorčenje in meritev se opravi, če je izvedba prvih meritev predpisana.

(2) Prvi obratovalni monitoring mora biti izveden prvo naslednje leto po opravljenih prvih meritvah (prve meritve ne štejejo kot obratovalni monitoring).

(3) Prvo leto obratovanja je prvo koledarsko leto po pridobitvi uporabnega dovoljenja.

(4) Za preskušanje mikrobioloških parametrov, če je to predpisano, se odvzame trenutni vzorec.«.

Priloga 2

»PRILOGA 5

POROČILO O PRVIH MERITVAH ZA MALO KOMUNALNO ČISTILNO NAPRAVO

Z ZMOGLJIVOSTJO, MANJŠO OD 50 PE

| Osnovni podatki o mali komunalni čistilni napravi: |  |
| --- | --- |
| Upravljavec male komunalne čistilne naprave (ime, priimek ali naziv, naslov): |  |
| Lastnik (lastniki) male komunalne čistilne naprave (ime, priimek, naslov): |  |
| Ime male komunalne čistilne naprave: |  |
| Lokacija male komunalne čistilne naprave (naslov in parcelna številka ter katastrska občina): |  |
| Ime občine: |  |
| Ime naselja: |  |
| Drugi podatki o mali komunalni čistilni napravi: |  |
| Nazivna zmogljivost čiščenja v PE: |  |
| Podatki o priključenih stavbah (naslov priključenih stavb): |  |
| Število prebivalcev v priključenih stavbah: |  |
| Tip čistilne naprave: |  |
| Začetek obratovanja male komunalne čistilne naprave (datum oziroma leto): |  |
| Lokacija iztoka iz male komunalne čistilne naprave (koordinate x, y v državnem koordinatnem sistemu za raven merila 1 : 5.000, parcelna številka in katastrska občina, kjer se nahaja iztok): |  |
| Navedba, kam se odpadna voda odvaja: | - posredno odvajanje v podzemno vodo (ponikanje) - odvajanje v vodotok, ime vodotoka - drugo (navedi) |
| Ravnanje z blatom male komunalne čistilne naprave: |  |
| Količina blata, odpeljana v obdobju od začetka obratovanja (m3 ali m3/leto, če je bilo blato odpeljano večkrat): |  |
| Identifikacijska številka kmetijskega gospodarstva (KMG-MID), če se blato uporablja v skladu s predpisom, ki ureja uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu |  |
| Stanje male komunalne čistilne naprave ob izvedbi prvih meritev: |  |
| Delovanje male komunalne čistilne naprave ob izvedbi prvih meritev (ustrezno označi): - stanje obratovanja: DA / NE - obratovanje v skladu z navodili za obratovanje proizvajalca: DA / NE Način nastajanja in zbiranja komunalne odpadne vode: Način odvajanja očiščene komunalne odpadne vode v zvezi s prepovedmi, pogoji in omejitvami za odvajanje: |  |
| Zapis opravljenih del, podatkov o uporabi blata in zaznanih nepravilnostih v času od začetka obratovanja: |  |
| Osebe, prisotne pri izvedbi prvih meritev: |  |
| Rezultati prvih meritev: |  |
| Datum izvedbe vzorčenja: |  |
| Datum izvedenih meritev: |  |
| Pooblaščeni izvajalec obratovalnega monitoringa, ki je izvedel meritve: |  |
| Poročilo pripravil: |  |
| Ime in priimek ter kontaktni podatki osebe, ki je izdelala poročilo: |  |
| Kraj in datum: |  |
| Žig in/ali podpis: |  |

Navodilo za izpolnjevanje obrazca poročila o opravljenih prvih meritvah

V obrazcu se v posameznih poljih navede naslednje podatke:

- osnovne podatke o mali komunalni čistilni napravi:

  - upravljavec male komunalne čistilne naprave (ime, priimek ali naziv, naslov),

  - lastnik (navedba vseh lastnikov, če jih je več) male komunalne čistilne naprave (ime, priimek, naslov),

  - ime male komunalne čistilne naprave,

  - lokacija male komunalne čistilne naprave (naslov in parcelna številka ter katastrska občina),

  - ime občine; navede se ime občine, na območju katere se mala komunalna čistilna naprava nahaja,

  - ime naselja;

- druge podatke o čistilni napravi, kakor so:

  - nazivna zmogljivost čistilne naprave v PE,

  - navedba priključenih stavb; stavbe se opredelijo z naslovom posamezne stavbe,

  - število prebivalcev v priključenih stavbah; ločeno se navede število stalno in začasno prijavljenih oseb,

  - tip čistilne naprave, ki se opredeli oziroma opiše glede na zahteve za male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, iz predpisa, ki ureja odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode,

  - začetek obratovanja male komunalne čistilne naprave (navede se datum začetka obratovanja, v kolikor natančen datum ni znan, se navede le leto začetka obratovanja);

  - lokacija iztoka iz male komunalne čistilne naprave, ki se opredeli s koordinatami v državnem koordinatnem sistemu za raven merila 1 : 5.000 in z navedbo parcelne številke in katastrske občine lokacije, kjer se nahaja iztok,

  - navedba, kam se odpadna voda odvaja; navede se, ali gre za posredno odvajanje v podzemno vodo (ponikanje) ali za odvajanje v vodotok, vključno z imenom vodotoka,  potoka; v primeru, da podatek ni znan, se v rubriki »drugo« navede razpoložljive podatke;

- podatke o ravnanju z blatom iz male komunalne čistilne naprave, kakor so:

  - količina blata, odpeljana v obdobju od začetka obratovanja,

  - morebitna uporaba obdelanega blata v skladu s predpisom, ki ureja uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu, in sicer se tak način uporabe opredeli z navedbo identifikacijske številke kmetijskega gospodarstva (KMG-MID), kjer se blato uporablja; KMG-MID je identifikacijska številka kmetijskega gospodarstva iz registra kmetijskih gospodarstev, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano;

- stanje male komunalne čistilne naprave o izvedbi prvih meritev, in sicer se zapiše podatke o:

  - delovanju male komunalne čistilne naprave, zlasti o:

- stanju obratovanja, in sicer se opredeli, ali naprava ob vzorčenju oziroma izvedbi prvih meritev obratuje (DA / NE) in

- obratovanje v skladu z navodili za obratovanje proizvajalca, in sicer se opredeli, ali naprava ob vzorčenju oziroma izvedbi prvih meritev obratuje v skladu z navodili, s katerimi razpolaga lastnik ali upravljavec naprave in se nanašajo na obratovanje naprave, ki je predmet prvih meritev (DA / NE),

  - načinu nastajanja in zbiranja komunalne odpadne vode, in sicer se navede podrobnejše podatke o nastanku komunalne odpadne vode (kot npr. odpadna voda iz sanitarij in/ali umivanja, kuhanja, pranja, morebitnih drugih dejavnosti, če gre za kmetijsko gospodarstvo, izcedne vode iz kompostnega stranišča, itd.),

  - načinu odvajanja komunalne odpadne vode, in sicer se navede podatke v zvezi s spoštovanjem prepovedi, pogojev in omejitev glede odvajanja očiščene komunalne odpadne vode,

  - opravljenih delih, uporabi blata in morebitnih zaznanih nepravilnostih (okvarah ali drugih prekinitvah obratovanja), izrednih razmerah in času njihovega trajanja v času od začetka obratovanja,

  - osebah, navzočih pri izvedbi vzorčenja oziroma prvih meritev (predstavnik upravljavca in/ali lastnika oziroma lastnikov);

- rezultate prvih meritev:

  - datum izvedbe vzorčenja in meritev,

  - podatki o izvajalcu meritev, in sicer se navede pooblaščenega izvajalca obratovalnega monitoringa, ki je izvedel vzorčenje in meritve,

- podatke o pripravi in potrditev poročila, in sicer:

  - podatke o osebi, ki je pripravila poročilo, in sicer ime in priimek ter kontaktni podatki,

  - kraj in datum,

  - žig in/ali podpis.«.