	



REPUBLIKA SLOVENIJA

Ministrstvo za OKOLJE IN PROSTOR
Dunajska cesta 47, 1000 Ljubljana
T: 01 478 74 00


F: 01 478 74 25 


E: gp.mop@gov.si


www.mop.gov.si


	Številka: 007-109/2015

	Ljubljana, dne 6. novembra 2015

	EVA 2015-2550-0025


	GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

Gp.gs@gov.si


	ZADEVA: Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode – predlog za obravnavo

	1. Predlog sklepov vlade:

	Na podlagi drugega odstavka 17. člena, drugega odstavka 23. člena in tretjega odstavka 149. člena ter za izvrševanje tretjega odstavka 104. člena in 105. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt, 48/12, 57/12 in 92/13) je Vlada Republike Slovenije na ……..redni seji dne…….. pod točko …..sprejela naslednji sklep:
Vlada Republike Slovenije je izdala Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode ter jo objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.








             mag. DARKO KRAŠOVEC







              GENERALNI SEKRETAR

· Priloga: jedro gradiva,

· Prejemniki: vsa ministrstva


	2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem zboru z obrazložitvijo razlogov:

	/

	3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:

	· mag. Tanja Bolte, direktorica Direktorata za okolje

· g. Uroš Vajgl, vodja Sektorja za okolje in podnebne spremembe
· mag. Nataša Vodopivec, sekretarka 

· Leon Behin, direktoric Direktorata za vode in investicije

· Mag. Luka Štravs, vodja Sektorja za upravljanje z vodami
· Andreja Čater, višja svetovalka


	3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:

	

	4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:

	(Navedite imena in priimke ter funkcije ali nazive.)

	5. Kratek povzetek gradiva:

	V osnutku uredbe se združujejo trije dosedanji predpisi, ki urejajo zahteve na področju odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, in sicer:

– Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 45/07, 63/09 in 105/10),

– Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 98/07 in 30/10) in

– Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS, št. 88/11, 8/12 in 108/13).

Poglavitni cilj predlagane rešitve je poenostavitev zakonodaje ter odprava morebitnih dvojih ali celo neusklajenih zahtev dosedanjih predpisov. 

Osnutek uredbe enako, kot navedene dosedanje uredbe, ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav, emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav in ukrepe za zmanjševanje onesnaževanja okolja pri odvajanju komunalne odpadne vode iz stavb, v katerih nastaja komunalna odpadna voda. Osnutek uredbe ureja tudi odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode, ki se izvaja kot obvezna občinska gospodarska javna služba odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (v nadaljnjem besedilu: javna služba).

	6. Presoja posledic za:

	a)
	javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in naslednjih treh letih
	DA

	b)
	usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom Evropske unije
	DA

	c)
	administrativne posledice
	NE

	č)
	gospodarstvo, zlasti mala in srednja podjetja ter konkurenčnost podjetij
	NE

	d)
	okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki
	DA

	e)
	socialno področje
	NE

	f)
	dokumente razvojnega načrtovanja:

· nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja

· razvojne politike na ravni programov po strukturi razvojne klasifikacije programskega proračuna

· razvojne dokumente Evropske unije in mednarodnih organizacij
	NE

	7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:

(Samo če izberete DA pod točko 6.a.)


	I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu

	
	Tekoče leto (t)
	t + 1
	t + 2
	t + 3

	Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) prihodkov državnega proračuna 
	/
	/
	/
	/

	Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) prihodkov občinskih proračunov 
	/
	/
	/
	/

	Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) odhodkov državnega proračuna 
	/
	/
	/
	/

	Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) odhodkov občinskih proračunov
	- 385.163.025
	46.563.479
	46.563.479
	105.684.746

	Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) obveznosti za druga javnofinančna sredstva
	/
	/
	/
	/

	II. Finančne posledice za državni proračun

	

	II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:

	Ime proračunskega uporabnika 
	Šifra in naziv ukrepa, projekta
	Šifra in naziv proračunske postavke
	Znesek za tekoče leto (t)
	Znesek za t + 1

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	SKUPAJ
	
	

	II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:

	Ime proračunskega uporabnika 
	Šifra in naziv ukrepa, projekta
	Šifra in naziv proračunske postavke 
	Znesek za tekoče leto (t)
	Znesek za t + 1 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	SKUPAJ
	
	

	II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:

	Novi prihodki
	Znesek za tekoče leto (t)
	Znesek za t + 1

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	SKUPAJ
	
	

	OBRAZLOŽITEV:

I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu

V zvezi s predlaganim vladnim gradivom se navedejo predvidene spremembe (povečanje, zmanjšanje):

· prihodkov državnega proračuna in občinskih proračunov,
· odhodkov državnega proračuna, ki niso načrtovani na ukrepih oziroma projektih sprejetih proračunov,
· obveznosti za druga javnofinančna sredstva (drugi viri), ki niso načrtovana na ukrepih oziroma projektih sprejetih proračunov.
Rok za izgradnjo javne infrastrukture v aglomeracijah s skupno obremenitvijo, manjšo od 2.000 PE, je 21. 12. 2015, za nekatere aglomeracije, ki ne dosegajo predpisane gostote poselitve, pa 21. 12. 2017. V predlogu uredbe so predlagana podaljšanja rokov do 31. 12. 2021 oziroma do 31. 12. 2023, kar pomeni, da se predvideni strošek za zagotovitev infrastrukture iz leta 205 oz. obdobja 205 do 2017prerazporedi na tekoče in prihodnjih 6 (oziroma 8) let. Glede na navedeno se v tekočem letu pričakovane finančne posledice zmanjšajo za znesek, ki se prerazporedi v prihodnja leta, v letih t+1 in t+2 (leto 2016 in 2017) se del načrtovanih sredstev zaradi podaljšanja roka prav tako prerazporedi na prihodnjih 8 let in so s tem finančne posledice v letih 2016 in 2017 nižje, kot bi bile glede na veljavne predpise. V leto t+3 in naslednja leta do 2023 se prerazporedijo ustrezni deleži  pričakovanih finančnih posledic.

II. Finančne posledice za državni proračun

Prikazane morajo biti finančne posledice za državni proračun, ki so na proračunskih postavkah načrtovane v dinamiki projektov oziroma ukrepov:

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:

Navedejo se proračunski uporabnik, ki financira projekt oziroma ukrep; projekt oziroma ukrep, s katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in proračunske postavke (kot proračunski vir financiranja), na katerih so v celoti ali delno zagotovljene pravice porabe (v tem primeru je nujna povezava s točko II.b). Pri uvrstitvi novega projekta oziroma ukrepa v načrt razvojnih programov se navedejo:

· proračunski uporabnik, ki bo financiral novi projekt oziroma ukrep,

· projekt oziroma ukrep, s katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in 

· proračunske postavke.

Za zagotovitev pravic porabe na proračunskih postavkah, s katerih se bo financiral novi projekt oziroma ukrep, je treba izpolniti tudi točko II.b, saj je za novi projekt oziroma ukrep mogoče zagotoviti pravice porabe le s prerazporeditvijo s proračunskih postavk, s katerih se financirajo že sprejeti oziroma veljavni projekti in ukrepi.

II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:

Navedejo se proračunski uporabniki, sprejeti (veljavni) ukrepi oziroma projekti, ki jih proračunski uporabnik izvaja, in proračunske postavke tega proračunskega uporabnika, ki so v dinamiki teh projektov oziroma ukrepov ter s katerih se bodo s prerazporeditvijo zagotovile pravice porabe za dodatne aktivnosti pri obstoječih projektih oziroma ukrepih ali novih projektih oziroma ukrepih, navedenih v točki II.a.

II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:

Če se povečani odhodki (pravice porabe) ne bodo zagotovili tako, kot je določeno v točkah II.a in II.b, je povečanje odhodkov in izdatkov proračuna mogoče na podlagi zakona, ki ureja izvrševanje državnega proračuna (npr. priliv namenskih sredstev EU). Ukrepanje ob zmanjšanju prihodkov in prejemkov proračuna je določeno z zakonom, ki ureja javne finance, in zakonom, ki ureja izvrševanje državnega proračuna.



	7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:

(Samo če izberete NE pod točko 6.a.)

Kratka obrazložitev

	8. Predstavitev sodelovanja javnosti:

	Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja:
	DA

	(Če je odgovor NE, navedite, zakaj ni bilo objavljeno.)

	(Če je odgovor DA, navedite:

Datum objave: 8. 6. 2015 (rok za podajanje pripomb podaljšan do 20. 7. 2015)
V razpravo so bili vključeni predstavniki naslednjih interesnih združenj: Gospodarska zbornica Slovenije – Zbornica komunalnega gospodarstva, Skupnost občin Slovenije, Združenje občin Slovenije, Združenje mestnih občin Slovenije (ZMOS), občine Ljubljanske urbane regije, Slovensko društvo za zaščito voda, Planinska zveza Slovenije, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, posamezni izvajalci obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, posamezne občine, predstavniki strokovne in splošne javnosti. 

Mnenja, predlogi in pripombe z navedbo predlagateljev (imen in priimkov fizičnih oseb, ki niso poslovni subjekti, ne navajajte):
Pripombe smo prejeli s strani zgoraj navedenih interesnih združenj, razen ZMOS. Mnenja in pripombe so se nanašale zlasti na uporabo nepretočnih in pretočnih greznic, uporabo standardov SIST EN 12566-1 do 12566-7, obveznosti upravljavcev MKČN  < 50 PE, upravljavcev pretočnih greznic ali lastnikov stavb, na zahteve glede opremljanja aglomeracij s skupno obremenitvijo, manjšo od 2.000 PE, na samo določitev aglomeracij (ki pa ni predmet obravnavane uredbe) ter v zvezi s prehodnimi roki za zagotovitev predpisanih zahtev, zlasti za prilagoditev obstoječih ureditev pri obstoječih stavbah, pa tudi na ureditev odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v aglomeracijah s skupno obremenitvijo, manjšo od 2.000 PE. Nekatere pripombe so se nanašale tudi na merila za določitev občutljivih območij, opredelitev mejnih vrednosti emisije iz komunalnih čistilnih naprav, zahteve glede poročanja občin, zahteve glede pogostosti prevzema blata, glede odvajanja padavinske odpadne vode z zasebnih površin v okviru nalog javne službe, pa tudi na opredelitev posameznih izrazov, na ureditev odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode na plazljivih in plazovitih ter na poplavnih območjih, na višino glob ali samo opredelitev prekrškov ter na nomotehnično oblikovanje besedila.

Upoštevani so bili:

· v celoti,

· večinoma,

· delno,

· niso bili upoštevani.

Bistvena mnenja, predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani, ter razlogi za neupoštevanje:
- predlog za vključitev vzorčenja in meritev KPK v okviru pregleda male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, s strani izvajalca javne službe, saj bi to bilo v nasprotju z Zakonom o varstvu okolja,

- predlog za možnost prevzema blata iz MKČN < 50 PE in pretočnih greznic s strani drugih prevoznikov, ne pa izvajalcev javne službe, saj bi taka ureditev povzročila večje administrativno breme za uporabnika, ki bi moral blato oddajati v skladu s predpisi o odpadkih,

- predlog glede združitve poročanja s strani izvajalcev javne službe in s strani občin, saj gre za poročanje o dveh različnih vsebinah, v prvem primeru za poročanje o izvajanju javne službe, v drugem za poročanje o doseženih oskrbovalnih standardih, kar ni v pristojnosti izvajalca javne službe, 

- predlog, da je treba urediti zahteve v zvezi z nadgradnjo ali predelavo obstoječih pretočnih greznic, saj bi take zahteve sodile v tehnične smernice, ni pa to predmet urejanja v podzakonskem aktu zakona, ki ureja varstvo okolja,
- predlogi, ki bi povzročili neskladnost z zahtevami Direktive 91/271/EGS o čiščenju komunalne odpadne vode, ali predlogi v zvezi z vsebinami, ki niso predmet urejanja z zakonom ali podzakonskimi akti o varstvu okolja, ali niso predmet urejanja na ravni podzakonskega akta

Javnost je bila vključena v pripravo gradiva v skladu z Zakonom o varstvu okolja. Poročilo o obravnavi pripomb javnosti bo skladno z Zakonom o varstvu okolja objavljeno na spletni strani MOP. 


	9. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o normativni dejavnosti:
	DA

	10. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade:
	DA

	Irena Majcen

MINISTRICA



   PREDLOG

   (EVA 2015-2550-0025)
Na podlagi drugega odstavka 17. člena, drugega odstavka 23. člena in tretjega odstavka 149. člena ter za izvrševanje tretjega odstavka 104. člena in 105. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt, 48/12, 57/12 in 92/13) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O

o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

(namen)

(1) Ta uredba v skladu z Direktivo Sveta z dne 21. maja 1991 o čiščenju komunalne odpadne vode (UL L št. 135 z dne 30. 5. 1991, str. 40), zadnjič spremenjeno z Direktivo Sveta  2013/64/EU z dne 17. decembra 2013 o spremembi direktiv Sveta 91/271/EGS in 1999/74/EC ter direktiv 2000/60/ES, 2006/7/ES, 2006/25/ES in 2011/24/EU Evropskega parlamenta in Sveta zaradi spremembe položaja Mayotta v razmerju do Evropske unije (UL L št. 353 z dne 28. 12. 2013, str. 8), (Direktiva 91/271/EGS), in Aktom o pogojih pristopa Češke republike, Republike Estonije, Republike Cipra, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike in prilagoditvah Pogodb, na katerih temelji Evropska unija (UL L št. 236 z dne 23. 9. 2003, str. 33) (v nadaljnjem besedilu: akt o pogojih pristopa), ureja:
– emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav in
– emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav.
(2) Ta uredba ureja tudi odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode, ki se izvaja kot obvezna občinska gospodarska javna služba odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (v nadaljnjem besedilu: javna služba).

(3) Ta uredba ureja tudi vsebino operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode ter obveznosti v zvezi s poročanjem in obveščanjem javnosti.

2. člen

(vsebina)

(1) Ta uredba v zvezi z emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav določa:

– merila občutljivosti vodnih teles površinskih voda,

– mejne vrednosti emisije snovi, 

– ukrepe zmanjševanja emisije snovi pri odvajanju komunalne odpadne vode in
– monitoring stanja vodnih teles, v katera se odvajajo komunalne odpadne vode.

(2) Ta uredba v zvezi z emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, poleg zahtev iz prejšnjega odstavka določa posebne zahteve v zvezi z njihovim obratovanjem.

(3) Ta uredba v zvezi z izvajanjem javne službe določa:

– vrste nalog, ki se izvajajo v okviru javne službe,

– oskrbovalne standarde in tehnične, vzdrževalne, organizacijske ter druge ukrepe in normative za izvajanje javne službe,
– obveznosti investitorjev in lastnikov objektov v zvezi z izvajanjem javne službe ter

– obveznosti občin in izvajalcev javne službe pri izvajanju javne službe.

3. člen

(uporaba)

(1) Ta uredba se uporablja za odvajanje in čiščenje:

– komunalne odpadne vode,

– padavinske odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo,

– mešanice komunalne in industrijske odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo,

– mešanice komunalne in padavinske odpadne vode, ki se odvaja po mešanem kanalizacijskem omrežju, in

– mešanice komunalne in industrijske odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo, s padavinsko odpadno vodo, ki se odvaja po mešanem kanalizacijskem omrežju.

(2) Ta uredba se uporablja za komunalne in skupne čistilne naprave, namenjene čiščenju komunalne odpadne vode ali mešanic odpadnih voda iz prejšnjega odstavka.

(3) Določbe te uredbe, ki se nanašajo na:

– komunalno odpadno vodo, se uporabljajo tudi glede mešanice odpadnih voda iz tretje, četrte in pete alineje prvega odstavka tega člena, razen če ta uredba določa drugače,

– komunalno čistilno napravo, se uporabljajo tudi glede skupne čistilne naprave, ki je namenjena izvajanju javne službe, razen če ta uredba določa drugače, in

– malo komunalno čistilno napravo, se uporabljajo tudi glede tipske male komunalne čistilne naprave, razen če ta uredba določa drugače.

(4) Za vprašanja, ki se nanašajo na emisijo snovi pri odvajanju komunalne in padavinske odpadne vode ter na komunalno čistilno napravo, ki niso posebej urejena s to uredbo, se uporablja predpis, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo.

4. člen

(izrazi)

Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo naslednji pomen:

1. aglomeracija je območje poselitve, kjer sta poseljenost ali izvajanje gospodarske ali druge dejavnosti zgoščena tako, da je mogoče zbiranje komunalne odpadne vode v kanalizaciji in njeno odvajanje po kanalizaciji v komunalno čistilno napravo ali na končno mesto izpusta;

2. biološko razgradljiva industrijska odpadna voda je biološko razgradljiva industrijska odpadna voda v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo;

3. blato je preostalo obdelano ali neobdelano blato iz komunalnih čistilnih naprav in preostalo blato iz obstoječih pretočnih greznic;

4. čistilna naprava padavinske odpadne vode je čistilna naprava padavinske odpadne vode v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo;

5. čistilni val je mešanica izpranih organsko onesnaženih suspendiranih delcev in padavinske odpadne vode, ki kot posledica prvega naliva padavinske odpadne vode odteka po kanalizaciji;

6. dodatna obdelava komunalne odpadne vode je obdelava komunalne odpadne vode s postopkom, s katerim se zmanjšuje ali odpravlja njena mikrobiološka onesnaženost tako, da mejne vrednosti mikrobioloških parametrov iz 9. člena te uredbe niso presežene;

7. estuarij je somornica v skladu z zakonom, ki ureja vode (v nadaljnjem besedilu: rečno ustje);

8. evtrofikacija je obogatitev vode s hranili, zlasti s spojinami dušika in/ali fosforja, ki povzroči pospešeno rast alg in višjih rastlinskih vrst, posledica česar je nezaželena motnja v ravnotežju organizmov v vodi in poslabšanje kakovosti vode;

9. hidrografska razvodnica je hidrografska razvodnica v skladu s predpisom, ki ureja meje povodij in porečij ter mejo vodnih območij z vodami 1. reda, ki jima pripadajo; 

10. industrijska odpadna voda je industrijska odpadna voda v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo;

11. iztok je iztok v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo;

12. izvajalec javne službe je pravna ali fizična oseba, ki jo na predpisani način izbere ali določi občina v skladu s predpisi, ki urejajo gospodarske javne službe;

13. javna površina je površina grajenega javnega dobra lokalnega ali državnega pomena, katere uporaba je pod enakimi pogoji namenjena vsem;

14. javna kanalizacija je javna kanalizacija v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo; 

15. javno kanalizacijsko omrežje je kanalizacijsko omrežje javne kanalizacije;

16. kanalizacija je kanalizacija v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo;

17. kanalizacijski priključek je cevovod s pripadajočo opremo, ki je namenjen odvajanju odpadne vode ali mešanice odpadnih voda iz objekta v javno kanalizacijo in poteka od mesta priključitve na javno kanalizacijsko omrežje do zadnjega jaška pred objektom, ki je priključen na javno kanalizacijsko omrežje. Kanalizacijski priključek pripada objektu, v katerem nastaja komunalna, padavinska ali industrijska odpadna voda ali mešanica odpadnih voda, ki se odvaja v javno kanalizacijsko omrežje;
18. kompostno stranišče je stranišče, ki deluje brez izpiranja z vodo in brez kemičnih dodatkov in v katerem se zbirajo in obdelujejo urin, človeško blato in toaletni papir v posebej za to oblikovani nepropustni posodi z možnostjo dodajanja naravnega in vpojnega materiala (npr. žaganje ali slama);

19. komunalna čistilna naprava je naprava v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo;

20. komunalna odpadna voda je odpadna voda v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo;

21. kopalna sezona je obdobje koledarskega leta, določeno s predpisom, ki ureja podrobnejše kriterije za ugotavljanje kopalnih voda;
22. mala komunalna čistilna naprava je naprava v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo;

23. mešano kanalizacijsko omrežje je kanalizacija za zbiranje in odvajanje mešanice odpadnih voda iz četrte ali pete alineje prvega odstavka 3. člena te uredbe;

24. minimalna komunalna oskrba je minimalna komunalna oskrba v skladu s zakonom, ki ureja graditev in se nanaša na odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode;

25. močno preoblikovano vodno telo je močno preoblikovano vodno telo v skladu s predpisom, ki ureja določitev in razvrstitev vodnih teles površinskih voda;

26. naprava je naprava v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo, ki odvaja industrijsko odpadno vodo ali mešanico odpadnih voda iz tretje, četrte ali pete alineje prvega odstavka 3. člena te uredbe;

27. nepretočna greznica je nepretočna greznica v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo;
28. neposredno odvajanje je neposredno odvajanje v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo;
29. obalna voda je morje na zunanji strani črte oseke ali meje rečnega ustja;

30. občutljivo območje je vodno telo površinske vode ali njegov del, ki je v skladu z merili iz 5. člena te uredbe določeno kot občutljivo;

31. območje površin, predvideno za širitev naselja, je območje, ki je v skladu s predpisi o urejanju prostora določeno kot območje za širitev naselja;

32. obremenitev komunalne čistilne naprave je obremenitev, ki se izračuna na podlagi največje povprečne tedenske obremenitve, ki se v enem letu dovede v čistilno napravo, pri čemer se ne upoštevajo neobičajne okoliščine, kot je na primer velika količina padavin, in se izraža v PE;

33. obstoječa javna kanalizacija je javna kanalizacija, ki je bila zgrajena pred uveljavitvijo te uredbe ali obratuje na dan uveljavitve te uredbe, in javna kanalizacija, za katero je bilo pred tem dnem pridobljeno pravnomočno okoljevarstveno soglasje ali gradbeno dovoljenje;

34. obstoječa mala komunalna čistilna naprava je mala komunalna čistilna naprava, za katero velja da je: 
– bila zgrajena pred uveljavitvijo te uredbe v skladu s predpisi, ki so veljali v času gradnje, in obratuje na dan uveljavitve te uredbe,
– bilo pred dnem uveljavitve te uredbe pridobljeno pravnomočno okoljevarstveno ali gradbeno dovoljenje, 
– bilo pred dnem uveljavitve te uredbe pridobljeno soglasje za priključitev pristojnega soglasodajalca v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, in pravnomočno vodno soglasje v skladu s predpisi, ki urejajo vode, če za obratovanje male komunalne čistilne naprave ni treba pridobiti okoljevarstvenega dovoljenja in za njeno gradnjo ni treba pridobiti gradbenega dovoljenja;
35. obstoječa nepretočna greznica je nepretočna greznica, za katero velja da je:
– bila zgrajena pred uveljavitvijo te uredbe v skladu s predpisi, ki so veljali v času gradnje, in obratuje na dan uveljavitve te uredbe,

– bilo pred dnem uveljavitve te uredbe pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje, 

– bilo pred dnem uveljavitve te uredbe pridobljeno soglasje za priključitev pristojnega soglasodajalca v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, in pravnomočno vodno soglasje v skladu s predpisi, ki urejajo vode, če za njeno gradnjo ni treba pridobiti gradbenega dovoljenja;

36. obstoječa pretočna greznica je obstoječa pretočna greznica v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo; 
37. obstoječi objekt je objekt, ki je bil zgrajen pred uveljavitvijo te uredbe, ali objekt, za katerega je bilo pred tem dnem pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje;
38. padavinska odpadna voda je padavinska odpadna voda v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo;

39. parameter onesnaženosti je parameter onesnaženosti odpadne vode v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo;
40. populacijski ekvivalent (v nadaljnjem besedilu: PE) je populacijski ekvivalent v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo;

41. posebna storitev je storitev, ki ni obvezna storitev javne službe, vendar jo izvajalec javne službe izvaja z uporabo javne infrastrukture, namenjene odvajanju in čiščenju komunalne in/ali padavinske odpadne vode, v okviru njenih prostih zmogljivosti in v soglasju z njenim lastnikom;
42. posredno odvajanje je posredno odvajanje v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo;
43. primarno čiščenje je čiščenje komunalne odpadne vode s fizikalnim ali kemičnim postopkom, ki vključuje usedanje trdnih delcev, ali drugim postopkom, s katerim se biokemijska potreba po kisiku  (v nadaljnjem besedilu: BPK5) v komunalni odpadni vodi pred iztokom v vode zmanjša za najmanj 20 % in količina neraztopljenih snovi za najmanj 50 %;

44. primerno čiščenje je čiščenje komunalne odpadne vode s katerimkoli postopkom ali čiščenje v sistemu odvajanja, s katerim se dosega odstranjevanje organskega onesnaženja tako, da mejne vrednosti parametrov onesnaženosti iz 8. člena te uredbe niso presežene, in ki po iztoku v vode omogoča, da vode, v katere se odpadne vode odvajajo, dosegajo predpisane okoljske standarde kakovosti;

45. prispevno območje občutljivega območja je območje, s katerega vse celinske vode odtekajo preko potokov, rek ali jezer v občutljivo območje in ki se določi na podlagi hidrografskih razvodnic;

46. prvi naliv padavinske odpadne vode je padavinska odpadna voda, ki se po daljšem sušnem obdobju na začetku močnejših padavin odvede v kanalizacijo. Za izračun količine prvega naliva padavinske odpadne vode se upošteva čas trajanja padavin 15 minut in intenzivnost padavin 15 l/s/ha utrjenih površin in streh, s katerih se padavinska odpadna voda odvaja v javno kanalizacijsko omrežje;

47. sekundarno čiščenje je čiščenje komunalne odpadne vode s postopkom, ki vključuje biološko čiščenje s sekundarnim usedanjem, ali z drugim postopkom, s katerim se dosega odstranjevanje organskega onesnaženja tako, da mejne vrednosti parametrov onesnaženosti ali učinkov čiščenja iz 6. člena te uredbe niso presežene;

48. terciarno čiščenje je čiščenje komunalne odpadne vode s katerimkoli postopkom, s katerim se dosega odstranjevanje organskega onesnaženja, dušika in fosforja tako, da mejne vrednosti parametrov onesnaženosti ali učinkov čiščenja iz 7. člena te uredbe niso presežene;

49. tipska mala komunalna čistilna naprava je mala komunalna čistilna naprava z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, ki je gradbeni proizvod v skladu s standardom SIST EN 12566-3 ali drugim enakovrednim in mednarodno priznanim standardom, in je zanjo izdana izjava o lastnostih v skladu s predpisi, ki urejajo gradbene proizvode (v nadaljnjem besedilu: izjava o lastnostih);
50. upravljavec javne kanalizacije je pravna oseba, ki jo v skladu s predpisi, ki urejajo javno službo, občina določi ali izbere za izvajalca javne službe odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode;
51. vodno telo je vodno telo površinske vode v skladu s predpisom, ki ureja določitev in razvrstitev vodnih teles površinskih voda, ali vodno telo podzemne vode v skladu s predpisom, ki ureja določitev vodnih teles podzemnih voda;

52. vodovarstveno območje je vodovarstveno območje, določeno v skladu s predpisi, ki urejajo vode;

53. vplivno območje kopalnih voda je območje v skladu s predpisom, ki ureja upravljanje kakovosti kopalnih voda;

54. zmogljivost komunalne čistilne naprave je projektirana sposobnost čiščenja komunalne odpadne vode pri največji obremenitvi komunalne čistilne naprave in se izraža v PE; 

II. MERILA OBČUTLJIVOSTI VODNIH TELES POVRŠINSKIH VODA

5. člen

(merila občutljivosti)

(1) Kot občutljivo območje se določi vodno telo površinske vode ali njegov del: 

– pri katerem je mogoče ugotoviti ali pričakovati njegovo evtrofikacijo (v nadaljnjem besedilu: občutljivo območje zaradi evtrofikacije),
– kjer se odvzema površinska voda za oskrbo s pitno vodo ali ki je namenjeno za oskrbo s pitno vodo in je mogoče zaradi odvajanja komunalne odpadne vode pričakovati preseganje mejne vrednosti nitratov v skladu s predpisom, ki ureja stanje površinskih voda,

– kjer je potrebna dodatna obdelava zaradi zagotavljanja kakovosti kopalne vode v skladu s predpisom, ki ureja upravljanje kakovosti kopalnih voda (v nadaljnjem besedilu: občutljivo območje zaradi kopalnih voda), ali

– kjer je potrebno nadaljnje čiščenje zaradi izpolnjevanja zahtev predpisov, ki urejajo vode in varstvo okolja.

(2) Kot občutljivo območje zaradi evtrofikacije se določi vodno telo površinske vode, ki je evtrofno ali lahko postane evtrofno, če se ne izvedejo ukrepi za preprečitev ali zmanjšanje vnosa hranil in je:

– vodno telo naravnega ali umetnega jezera, 

– vodno telo vodotoka, 

– vodno telo obalne vode ali 

– rečno ustje. 

(3) Vodno telo iz prejšnjega odstavka, ki je evtrofno, je vodno telo, ki je v skladu s predpisom, ki ureja stanje površinskih voda, uvrščeno v razred zmerno, slabo ali zelo slabo ekološko stanje glede na parameter nitrat, celotni fosfor ali glede na modul trofičnost, in se lahko določi kot:

– občutljivo območje zaradi evtrofikacije glede na dušik,

– občutljivo območje zaradi evtrofikacije glede na fosfor ali

– občutljivo območje zaradi evtrofikacije glede na dušik in fosfor.

(4) Kot občutljiva vodna telesa zaradi evtrofikacije se določijo tudi površinske vode na prispevnem območju Timava dolvodno od Škocjanskih jam in površinske vode na prispevnem območju obale od vtoka Rižane do vtoka Timava, ki niso določene kot samostojna vodna telesa in lahko znatno vplivajo na kakovost podzemne vode na območju razpoklinskih vodonosnikov, vključno s kraškimi, če se ne izvedejo ukrepi za preprečitev ali zmanjšanje vnosa hranil. 

(5) Kot občutljivo območje zaradi kopalnih voda se določi vodno telo površinske vode, kjer je v skladu s predpisom, ki ureja upravljanje kakovosti kopalnih voda, določena kopalna voda.

(6) Za občutljiva območja iz drugega, četrtega in petega odstavka tega člena se na podlagi hidrografskih razvodnic določijo tudi njihova prispevna območja. 
(7) Občutljiva območja in njihova prispevna območja določi minister, pristojen za varstvo okolja (v nadaljnjem besedilu: minister), na podlagi podatkov o:

– stanju vodnih teles površinskih voda v skladu s predpisom, ki ureja stanje površinskih voda, in predpisom, ki ureja monitoring stanja površinskih voda, glede na tiste elemente kakovosti, ki kažejo obremenitev s hranili (dušikom in fosforjem), 

– razpoklinskih vodonosnikih, vključno s kraškimi, ki jih vodi Agencija Republika Slovenije za okolje (v nadaljnjem besedilu: agencija), 

– kopalnih vodah in njihovih geografskih mejah v skladu s predpisom, ki ureja upravljanje kakovosti kopalnih voda, in

– hidrografskih razvodnicah.

(8) Občutljiva območja in njihova prispevna območja se preverijo najmanj enkrat na štiri leta in njihova določitev se spremeni ali dopolni, če: 

– so za posamezno vodno telo površinske vode izpolnjena merila iz drugega ali tretjega odstavka tega člena in je treba določiti novo občutljivo območje ali

– se spremenijo merila iz drugega ali tretjega odstavka ali se določijo nova merila za določitev občutljivosti vodnih teles površinskih voda in je treba določiti novo občutljivo območje.

III. MEJNE VREDNOSTI IN PRAVILA RAVNANJA

3.1 Mejne vrednosti emisije snovi 

6. člen

(mejne vrednosti za sekundarno čiščenje)
(1) Mejne vrednosti parametrov onesnaženosti odpadne vode na iztoku iz komunalne čistilne naprave s sekundarnim čiščenjem, razen iz male komunalne čistilne naprave, so določene v preglednici 1 priloge 1, ki je sestavni del te uredbe. 

(2) Ne glede na mejne vrednosti iz prejšnjega odstavka se lahko na podlagi vloge upravljavca skupne čistilne naprave za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja za posamezno komunalno čistilno napravo s sekundarnim čiščenjem, razen za malo komunalno čistilno napravo, v okoljevarstvenem dovoljenju določi, da:

– se za kemijsko potrebo po kisiku (v nadaljnjem besedilu: KPK) namesto mejne vrednosti za KPK iz preglednice 1 priloge 1 te uredbe uporablja mejna vrednost za učinek čiščenja glede na KPK in

– se za BPK5 namesto mejne vrednosti za BPK5 iz preglednice 1 priloge 1 te uredbe uporablja mejna vrednost za učinek čiščenja glede na BPK5.

(3) Mejne vrednosti učinkov čiščenja iz prejšnjega odstavka so določene v preglednici 1 priloge 1 te uredbe. 

7. člen

(mejne vrednosti za terciarno čiščenje)

(1) Mejne vrednosti parametrov onesnaženosti odpadne vode na iztoku iz komunalne čistilne naprave s terciarnim čiščenjem, razen iz male komunalne čistilne naprave, so določene v preglednicah 1 in 2 priloge 1 te uredbe. 

(2) Ne glede na mejne vrednosti iz prejšnjega odstavka se lahko na podlagi vloge upravljavca skupne čistilne naprave za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja za posamezno komunalno čistilno napravo s terciarnim čiščenjem, razen za malo komunalno čistilno napravo, v okoljevarstvenem dovoljenju določi, da:

– se za KPK namesto mejne vrednosti za KPK iz preglednice 1 priloge 1 te uredbe uporablja mejna vrednost za učinek čiščenja glede na KPK,

– se za BPK5 namesto mejne vrednosti za BPK5 iz preglednice 1 priloge 1 te uredbe uporablja mejna vrednost za učinek čiščenja glede na BPK5,

– se za celotni dušik namesto mejne vrednosti za celotni dušik iz preglednice 2 priloge 1 te uredbe uporablja mejna vrednost za učinek čiščenja glede na celotni dušik in

– se za celotni fosfor namesto mejne vrednosti za celotni fosfor iz preglednice 2 priloge 1 te uredbe uporablja mejna vrednost za učinek čiščenja glede na celotni fosfor.
(3) Mejne vrednosti učinkov čiščenja iz prejšnjega odstavka so določene v preglednicah 1 in 2 priloge 1 te uredbe. 

8. člen

(mejne vrednosti za primerno čiščenje)

Mejni vrednosti parametrov onesnaženosti komunalne odpadne vode na iztoku iz male komunalne čistilne naprave s primernim čiščenjem sta določeni v preglednici 3 priloge 1 te uredbe. 

9. člen

(mejne vrednosti za dodatno obdelavo)

Mejne vrednosti mikrobioloških parametrov komunalne odpadne vode na iztoku iz komunalne čistilne naprave z dodatno obdelavo so določene ločeno za odvajanje v vodotok ali morje v preglednici 4 priloge 1 te uredbe.

3.2 Ukrepi zmanjševanja emisije snovi pri odvajanju komunalne odpadne vode 

10. člen

(čiščenje komunalne odpadne vode)

(1) Za komunalno odpadno vodo, ki se odvaja po kanalizaciji iz aglomeracije s skupno obremenitvijo, enako ali večjo od 2.000 PE, ali iz komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo, enako ali večjo od 2.000 PE, ali za komunalno odpadno vodo, ki se zbira v nepretočni greznici v aglomeraciji s skupno obremenitvijo, enako ali večjo od 2.000 PE, mora biti pred odvajanjem v vode zagotovljeno čiščenje tako, da parametri onesnaženosti ne presegajo mejnih vrednosti iz 6. člena te uredbe.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek mora biti za komunalno odpadno vodo, ki se odvaja po kanalizaciji iz aglomeracije s skupno obremenitvijo, enako ali večjo od 2.000 PE, ali iz komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo, enako ali večjo od 2.000 PE, ali za komunalno odpadno vodo, ki se zbira v nepretočni greznici v aglomeraciji s skupno obremenitvijo, enako ali večjo od 2.000 PE, pred odvajanjem v vode zagotovljeno čiščenje tako, da parametri onesnaženosti ne presegajo mejnih vrednosti iz 7. člena te uredbe, če gre za iztok v:

– občutljivo območje, določeno v skladu s 5. členom te uredbe,

– vodo na prispevnem območju občutljivega območja iz prejšnje alineje ali

– vodotok, ki ni občutljivo območje ali voda na prispevnem območju občutljivega območja in katerega srednji mali pretok na mestu iztoka iz komunalne čistilne naprave je manjši od desetkratnika največjega šesturnega povprečnega pretoka odpadne vode iz komunalne čistilne naprave.

(3) Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena mora biti za komunalno odpadno vodo, ki se odvaja po javni kanalizaciji iz aglomeracije s skupno obremenitvijo, enako ali večjo od 10.000 PE, ali iz komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo, enako ali večjo od 10.000 PE, ali za komunalno odpadno vodo, ki se zbira v nepretočni greznici v aglomeraciji s skupno obremenitvijo, enako ali večjo od 10.000 PE, pred odvajanjem v vode zagotovljeno čiščenje tako, da parametri onesnaženosti ne presegajo mejnih vrednosti iz 7. člena te uredbe, tudi če gre za iztok v vodo na vodnem območju Donave, ki ni občutljivo območje ali voda na prispevnem območju občutljivega območja, določenega v skladu s 5. členom te uredbe. 

(4) Za komunalno odpadno vodo, ki se odvaja po javni kanalizaciji iz aglomeracije s skupno obremenitvijo, manjšo od 2.000 PE, ali iz male komunalne čistilne naprave ali za komunalno odpadno vodo, ki se zbira v nepretočni greznici v aglomeraciji s skupno obremenitvijo, manjšo od 2.000 PE, mora biti pred odvajanjem v vode zagotovljeno čiščenje tako, da parametri onesnaženosti ne presegajo mejnih vrednosti iz 8. člena te uredbe.

(5) Ne glede na prejšnji odstavek mora biti za komunalno odpadno vodo, ki se odvaja iz male komunalne čistilne naprave, v kateri se čisti komunalna odpadna voda iz aglomeracije s skupno obremenitvijo, enako ali večjo od 2.000 PE, pred odvajanjem v vode zagotovljeno čiščenje tako, da parametri onesnaženosti ne presegajo mejnih vrednosti, ki so predpisane za to aglomeracijo.

11. člen

(dodatna obdelava)

Za komunalno odpadno vodo iz prejšnjega člena mora biti pred odvajanjem v vode zagotovljena dodatna obdelava tako, da mikrobiološki parametri ne presegajo mejnih vrednosti za dodatno obdelavo iz 9. člena te uredbe, če gre za iztok:

– v vodo na vplivnem območju kopalnih voda v času kopalne sezone in gre za komunalno odpadno vodo iz aglomeracije s skupno obremenitvijo, enako ali večjo od 500 PE, ali iz komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo, enako ali večjo od 500 PE, ali

– posredno v podzemno vodo na območju razpoklinskih vodonosnikov, vključno s kraškimi, če je iztok na zakraselem območju oziroma na mestu iztoka pri najvišji gladini podzemne vode ni mogoče zagotoviti odvajanja prek zadostne plasti nezasičene cone vodonosnika, kjer zadrževalne sposobnosti neomočenih sedimentov ali kamnin preprečujejo vnos onesnaževal v podzemno vodo, in gre za komunalno odpadno vodo iz aglomeracije s skupno obremenitvijo, enako ali večjo od 2.000 PE, ali iz komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo, enako ali večjo od 2.000 PE.
3.3 Monitoring stanja voda 
12. člen

 (monitoring vodnih teles, v katera se odvajajo odpadne vode)

Monitoring stanja vodnih teles ali njihovih delov, v katere se odvaja odpadna voda iz komunalnih čistilnih naprav ali biološko razgradljiva industrijska odpadna voda, je del državnega monitoringa stanja voda v skladu s predpisi, ki urejajo stanje površinskih voda, stanje podzemnih voda ali upravljanje kakovosti kopalnih voda, če se pričakuje, da bo odvajanje te odpadne vode pomembno vplivalo na stanje teh vodnih teles oziroma na kakovost kopalne vode. 

IV. JAVNA SLUŽBA

4.1 Zagotavljanje javne službe

13. člen

(območje zagotavljanja javne službe)

(1) Občina zagotavlja javno službo za celotno območje občine.
(2) Mejo območja posameznega izvajalca javne službe določi občina na digitalnem podatkovnem sloju za raven merila 1 : 5.000.

14. člen

(uporabnik javne službe)

(1) Uporabnik javne službe je lastnik objekta ali dela objekta in upravljavec javnih površin iz 7. točke prvega odstavka 15. člena.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek lahko obveznosti uporabnika javne službe izvaja:

– eden od lastnikov objekta, če gre za solastništvo in je med lastniki o tem dosežen pisni dogovor, 
– eden od lastnikov dela stavbe, če gre za večstanovanjsko stavbo brez upravnika in je med lastniki o tem dosežen pisni dogovor, in

– upravnik stavbe, če gre za večstanovanjsko stavbo z upravnikom.

(3) Porazdelitev stroškov med lastnike objekta ali delov objekta se zagotavlja:

– v skladu s predpisi, ki urejajo stanovanja, če gre za večstanovanjsko stavbo z upravnikom, in

– v skladu s pisnim dogovorom iz prve oziroma druge alineje, če gre za objekt, ki ni stavba iz prejšnje alineje.

4.2 Vrste nalog, ki se izvajajo v okviru javne službe

15. člen

(naloge javne službe)

(1) Naloge javne službe, ki so obvezne storitve, so:

1. odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo,

2. redno vzdrževanje javne kanalizacije,

3. prevzem in odvoz komunalne odpadne vode, ki se zbira v nepretočnih greznicah, v komunalno čistilno napravo ter njeno čiščenje,

4. prevzem in odvoz blata iz malih komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE in iz malih komunalnih čistilnih naprav iz petega odstavka 21. člena te uredbe na območje komunalne čistilne naprave, ki je opremljena za obdelavo blata,
5. obdelava blata,
6. pregledovanje malih komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, 
7. odvajanje in čiščenje padavinske odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo z javnih površin, 

8. odvajanje in čiščenje padavinske odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo s streh, če za to padavinsko odpadno vodo ni mogoče zagotoviti ravnanja v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo,

9. obveščanje uporabnikov javne službe,

10. izdelava programa izvajanja javne službe,

11. vodenje evidence o izvajanju javne službe, 

12. poročanje o izvajanju javne službe in  

13. priključevanje novih uporabnikov javne službe.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek je naloga javne službe, ki je obvezna storitev, tudi odvajanje in čiščenje padavinske odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo z zasebnih utrjenih površin, ki niso večje od 100 m2 in pripadajo objektu, iz katerega se odvaja komunalna odpadna voda ali padavinska odpadna voda s streh, če tako določa občinski predpis, ki ureja javno službo.
(3) Naloge javne službe, ki so posebne storitve, so:

– odvajanje in čiščenje padavinske odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo s površin, ki niso javne površine ali površine iz prejšnjega odstavka,

– odvajanje in čiščenje industrijske odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo.
16. člen

(obvezne storitve za objekte, ki so priključeni na javno kanalizacijo)

Obvezne storitve javne službe za objekte, ki so priključeni na javno kanalizacijo, so:

– odvajanje komunalne odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijsko omrežje,

– čiščenje komunalne odpadne vode iz prejšnje alineje v skladu z 10. in 11. členom te uredbe, 
– odvajanje padavinske odpadne vode, za katero se v skladu s 7. in 8. točko prvega odstavka prejšnjega člena in v skladu z drugim odstavkom prejšnjega člena zagotavlja odvajanje in čiščenje v okviru nalog javne službe,

– čiščenje padavinske odpadne vode iz prejšnje alineje v komunalni čistilni napravi, če gre za mešano kanalizacijsko omrežje javne kanalizacije, oziroma v lovilniku olj ali čistilni napravi padavinske odpadne vode, če gre za javno kanalizacijo za odvajanje izključno padavinske odpadne vode in je čiščenje padavinske odpadne vode predpisano, in
– obdelava blata na območju komunalne čistilne naprave, ki je opremljena za prevzem in obdelavo blata. 

17. člen

(obvezne storitve za objekte, ki niso priključeni na javno kanalizacijo)

(1) Obvezne storitve javne službe za objekte, ki niso priključeni na javno kanalizacijo, so:

– prevzem celotne količine komunalne odpadne vode iz nepretočnih greznic pri uporabniku javne službe in njeno čiščenje v komunalni čistilni napravi, ki je opremljena za prevzem komunalne odpadne vode iz nepretočnih greznic,
– prevzem blata iz malih komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, in malih komunalnih čistilnih naprav iz petega odstavka 21. člena te uredbe pri uporabniku javne službe ter njegova obdelava na območju komunalne čistilne naprave, ki je opremljena za prevzem in obdelavo blata, in

– pregled malih komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE (v nadaljnjem besedilu: pregled).

(2) Prevzem blata iz druge alineje prejšnjega odstavka mora izvajalec javne službe zagotoviti v časovnih presledkih, določenih glede na zmogljivost posamezne male komunalne čistilne naprave, vendar najmanj enkrat na tri leta.

(3) Ne glede na prvo alinejo prvega odstavka tega člena je obvezna storitev javne službe za objekt, ki ni priključen na javno kanalizacijo in se komunalna odpadna voda zbira v nepretočni greznici, izvajanje storitve praznjenja nepretočne greznice ter prevzema in odvoza komunalne odpadne vode s cestnim motornim vozilom pa tehnično ni izvedljivo, le čiščenje te komunalne odpadne vode v komunalni čistilni napravi, ki je opremljena za prevzem komunalne odpadne vode iz nepretočnih greznic. Praznjenje nepretočne greznice in odvoz komunalne odpadne vode iz te nepretočne greznice ter njeno predajo izvajalcu javne službe na območju, kjer se komunalna odpadna voda zbira v nepretočni greznici, mora zagotoviti lastnik objekta, izvajalec javne službe pa pisno potrdil datum in količino prevzete komunalne odpadne vode.

(4) Ne glede na drugo alinejo prvega odstavka tega člena je obvezna storitev javne službe za objekt, ki ni priključen na javno kanalizacijo in se komunalna odpadna voda čisti v mali komunalni čistilni napravi z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, ali mali komunalni čistilni napravi iz petega odstavka 21. člena te uredbe, izvajanje storitve prevzema in odvoza blata s cestnim motornim vozilom pa tehnično ni izvedljivo, le obdelava blata na območju komunalne čistilne naprave, ki je opremljena za prevzem in obdelavo blata. Prevzem in odvoz blata iz te male komunalne čistilne naprave ter njegovo predajo izvajalcu javne službe, ki izvaja storitev obdelave blata na območju, kjer se komunalna odpadna voda čisti v tej mali komunalni čistilni napravi, mora zagotoviti upravljavec te male komunalne čistilne naprave, izvajalec javne službe pa pisno potrdi datum in količino prevzetega blata.

(5) Ne glede na prvi, tretji in četrti odstavek tega člena je obvezna storitev javne službe za objekt kmetijskega gospodarstva le storitev iz tretje alineje prvega odstavka tega člena, če:

– gre za uporabo komunalne odpadne vode oziroma blata v skladu s predpisom, ki ureja uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu,
– lastnik tega objekta izvajalcu javne službe ob vsakokratni izvedbi storitve iz tretje alineje prvega odstavka tega člena predloži pisno izjavo, da so izpolnjeni pogoji iz predpisa iz prejšnje alineje. V izjavi morajo biti navedeni tudi datumi in količine odstranjenega blata iz male komunalne čistilne naprave oziroma komunalne odpadne vode iz nepretočne greznice ter njunega mešanja z gnojnico ali gnojevko.

(6) Izvajalec javne službe vsako malo komunalno čistilno napravo z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, na svojem območju pregleda enkrat na tri leta, pri čemer prvi pregled izvede prvo naslednje koledarsko leto po izvedbi prvih meritev, o pregledu pa izda poročilo na obrazcu in po navodilu iz priloge 3, ki je sestavni del te uredbe. V okviru pregleda preveri zlasti:

– ali mala komunalna čistilna naprava obratuje,

– način nastajanja in zbiranja komunalne odpadne vode, ki se odvaja v malo komunalno čistilno napravo, 

– nazivno zmogljivost male komunalne čistilne naprave glede na količino komunalne odpadne vode, ki se odvaja vanjo, 

– način odvajanja očiščene komunalne odpadne vode iz male komunalne čistilne naprave v zvezi s prepovedmi, pogoji in omejitvami za odvajanje iz predpisa, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo, in
– hrambo podatkov v skladu s tretjim odstavkom 29. člena te uredbe.

(7) Ne glede na prejšnji odstavek izvajalec javne službe ne pregleda male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, če mu upravljavec te male komunalne čistilne naprave v roku za izvedbo pregleda predloži rezultate meritev emisije snovi na iztoku iz te male komunalne čistilne naprave (analizne izvide), ki jih je izvedla oseba, vpisana v evidenco izvajalcev obratovalnega monitoringa, za tiste parametre onesnaženosti, za katere so za to malo komunalno čistilno napravo predpisane mejne vrednosti. 

18. člen

(obdelava blata)

(1) Izvajalec javne službe, ki je upravljavec komunalne čistilne naprave, opremljene za obdelavo blata, mora za blato, ki nastane pri čiščenju komunalne odpadne vode, zagotoviti obdelavo, s katero se doseže:

– izpolnjevanje zahtev za uporabo kot gnojilo v kmetijstvu v skladu s predpisom, ki ureja uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu, če se obdelano blato uporablja kot gnojilo v kmetijstvu, ali 

– izpolnjevanje zahtev za postopke predelave ali odstranjevanja blata v skladu s predpisi, ki urejajo  odpadke.

(2) Izvajalec javne službe mora za blato, prevzeto iz komunalne čistilne naprave, ki ni opremljena za obdelavo blata, prevzeto delno obdelano blato iz komunalne čistilne naprave (na primer po dehidraciji ali sušenju neobdelanega blata in podobno) in blato, prevzeto iz malih komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE in malih komunalnih čistilnih naprav iz petega odstavka 21. člena te uredbe, zagotoviti obdelavo v skladu s prejšnjim odstavkom na območju komunalne čistilne naprave, ki je opremljena za obdelavo blata.

(3) Če izvajalec javne službe ne upravlja komunalne čistilne naprave, ki je opremljena za obdelavo blata, mora občina zagotoviti zmogljivosti za obdelavo blata na območju druge komunalne čistilne naprave, ki je opremljena za obdelavo blata.

(4) Ne glede na prejšnji odstavek lahko izvajalec javne službe v soglasju z občino zagotovi obdelavo blata v premični napravi za obdelavo blata, če se taka obdelava blata izvaja na območju komunalne čistine naprave, kjer nastaja blato.

(5) Za obdelano blato, ki se ne uporablja kot gnojilo v kmetijstvu, mora izvajalec javne službe zagotoviti ravnanje v skladu s predpisi, ki urejajo odpadke.

(6) Če je izvajalec javne službe upravljavec komunalne čistilne naprave, ki je opremljena za obdelavo blata, mora kot povzročitelj odpadkov v načrt gospodarjenja z odpadki v skladu s predpisom, ki ureja odpadke, vključiti tudi ravnanje z blatom iz drugega odstavka tega člena.

4.3 Oskrbovalni standardi 

19. člen

(opremljenost aglomeracije)

(1) Občina mora zagotoviti, da je aglomeracija zaradi izvajanja storitev javne službe na njenem območju opremljena z:

– javnim kanalizacijskim omrežjem, 

– komunalno čistilno napravo za čiščenje komunalne odpadne vode v skladu z 10. členom te uredbe in dodatno obdelavo v skladu z 11. členom te uredbe.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek lahko občina za aglomeracijo s skupno obremenitvijo, manjšo od 500 PE, zaradi izvajanja storitev javne službe na njenem območju zagotovi opremljenost z malimi komunalnimi čistilnimi napravami za skupine objektov, če ugotovi, da bi opremljanje z javnim kanalizacijskim omrežjem in komunalno čistilno napravo za čiščenje komunalne odpadne vode v skladu z 10. členom te uredbe za celotno aglomeracijo povzročilo več kot trikrat večje stroške glede na stroške opremljanja z malimi komunalnimi čistilnimi napravami za posamezne objekte ali skupine objektov.

(3) Občina mora v aglomeraciji iz prvega odstavka tega člena za padavinsko odpadno vodo, za katero v skladu s 7. ali 8. točko prvega odstavka 15. člen ali v skladu z drugim odstavkom 15. člena te uredbe zagotavlja odvajanje in čiščenje v okviru nalog javne službe, zagotoviti, da:

– ima javno kanalizacijsko omrežje v tej aglomeraciji, če gre za mešano kanalizacijsko omrežje, zmogljivost določeno tako, da je zagotovljeno odvajanje in čiščenje te padavinske odpadne vode, ali

– je ta aglomeracija opremljena z javnim kanalizacijskim omrežjem za odvajanje izključno te padavinske odpadne vode.

(4) Ne glede na prvi odstavek tega člena lahko občina za komunalno odpadno vodo, ki nastaja v objektu ali skupini objektov v aglomeraciji iz prvega odstavka tega člena, zagotovi opremljanje z malo komunalno čistilno napravo za skupino objektov, če:

– bi priključitev teh objektov na javno kanalizacijsko omrežje te aglomeracije povzročilo več kot trikrat večje stroške glede na stroške opremljanja z malo komunalno čistilno napravo za to skupino objektov,

– je taka mala komunalna čistilna naprava del javne kanalizacije in jo upravlja izvajalec javne službe in

– je v tej mali komunalni čistilni napravi zagotovljeno čiščenje v skladu s petim odstavkom 10. člena te uredbe.

(5) Ne glede na prvi odstavek tega člena lahko za komunalno odpadno vodo, ki nastaja v objektu v aglomeraciji iz prvega odstavka tega člena, če je obremenjevanje okolja zaradi nastajanja komunalne odpadne vode v objektu manjše od 50 PE in so izpolnjeni pogoji, da bi dolžina kanalizacijskega priključka presegala dolžino 100 m ali bi gradnja kanalizacijskega priključka povzročala nesorazmerne stroške glede na koristi za okolje (npr. odvajanje komunalne odpadne vode iz objekta, ki nastaja nad nivojem terena, v javno kanalizacijsko omrežje ni mogoče brez naprav za prečrpavanje zaradi geografske ovire, kot je hitra sprememba reliefa, vodotok in podobno) občina za ta objekt zagotovi opremljanje z: 
1. malo komunalno čistilno napravo z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, ki zagotavlja čiščenje komunalne odpadne vode tako, da parametri onesnaženosti ne presegajo mejnih vrednosti, ki so predpisane za to aglomeracijo, če gre za malo komunalno čistilno napravo, ki ni tipska mala komunalna čistilna naprava, 
2. tipsko malo komunalno čistilno napravo, za katero je iz izjave o lastnostih razvidno, da dosega učinke čiščenja, ki so predpisani za to aglomeracijo, 

3. nepretočno greznico, če čiščenje komunalne odpadne vode v skladu s prvo ali drugo alinejo tega odstavka ni izvedljivo zaradi prepovedi odvajanja odpadne vode v vode ali posebnih geografskih razmer, ki lahko negativno vplivajo na delovanje male komunalne čistilne naprave (npr. nadmorska višina nad 1.500 m in podobno) in ta nepretočna greznica ustreza naslednjim pogojem, da:

– se pri dimenzioniranju upošteva dnevna količina komunalne odpadne vode 150 l/osebo na dan, 
– njena koristna prostornina znaša najmanj 4,5 m3 na osebo, vendar ne manj kot 10 m3,

– je izvedena iz vodotesnih materialov tako, da je preprečeno puščanje ali uhajanje njene vsebine v okolje, in

– se zagotovi njeno praznjenje v skladu s 17. členom te uredbe.

(6) Ne glede na prvi odstavek tega člena se opremljanje z malo komunalno čistilno napravo ali nepretočno greznico v skladu s prejšnjim odstavkom lahko zagotovi tudi, če gre za začasno rešitev do izgradnje javne kanalizacije, opremljanje zemljišča z javno kanalizacijo pa ne poteka sočasno z gradnjo objekta.

(7) Občina mora za aglomeracijo s skupno obremenitvijo, enako ali večjo od 2.000 PE, zagotoviti, da:

– delež skupne obremenitve aglomeracije, za katerega se minimalna komunalna oskrba zagotavlja na način iz petega ali šestega odstavka tega člena, ne presega 2 odstotkov in 

– skupna obremenitev dela ali delov aglomeracije, za katere se minimalna komunalna oskrba zagotavlja na način iz petega ali šestega odstavka tega člena, ne presega 2.000 PE. 

(8) Občina mora za komunalno odpadno vodo iz 17. člena te uredbe in blato iz 18. člena te uredbe, ki nastajata na območju občine, zagotoviti zmogljivosti za prevzem in čiščenje komunalne odpadne vode oziroma prevzem in obdelavo blata na območju komunalne čistilne naprave, ki je opremljena za prevzem in čiščenje te komunalne odpadne vode oziroma prevzem in obdelavo tega blata.

(9) Šteje se, da je aglomeracija ali njen del opremljen z javno kanalizacijo, ko je javna kanalizacija vpisana v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture v skladu s predpisi o urejanju prostora. 

20. člen

(aglomeracije)

(1) Aglomeracije se določijo na podlagi podatkov o gostoti obremenjenosti in skupni obremenitvi zaradi nastajanja komunalne odpadne vode, ki se izračunata iz podatkov o številu stalno prijavljenih prebivalcev v posamezni kvadratni celici s površino 100 m krat 100 m (v nadaljnjem besedilu: celica), pri čemer je en stalno prijavljeni prebivalec en PE.

(2) Aglomeracije se določijo na območjih, kjer je:

1. gostota obremenjenosti posamezne celice zaradi nastajanja komunalne odpadne vode, izračunana iz podatkov o številu stalno prijavljenih prebivalcev in izražena s PE na hektar (v nadaljnjem besedilu: PE/ha), enaka ali večja od 10 PE/ha in

2. obremenitev zaradi nastajanja komunalne odpadne vode, izračunana iz podatkov o številu stalno prijavljenih prebivalcev in izražena s skupnim številom PE (v nadaljnjem besedilu: skupna obremenitev), za posamezno skupino celic iz prejšnje točke, ki se med seboj stikajo najmanj v enem oglišču, enaka ali večja od 50 PE.
(3) Če so na območju iz prejšnjega odstavka prisotne stavbe, ki so v skladu s predpisom, ki ureja klasifikacijo vrst objektov in objekte državnega pomena, razvrščene po klasifikacijskih ravneh stanovanjska stavba s klasifikacijsko številko 1110002, 1110003, 1121002, 1121003, 1122 ali 113, gostinska stavba s klasifikacijsko številko 121, poslovna ali upravna stavba s klasifikacijsko številko 122, trgovska stavba ali stavba za storitvene dejavnosti s klasifikacijsko številko 123, stavba za promet ali garažna stavba s klasifikacijsko številko 1241008, 1241009, 1242002 ali 1242005, industrijska stavba s klasifikacijsko številko 1251 ali stavba splošnega družbenega pomena s klasifikacijsko številko 126, se obremenitev zaradi nastajanja komunalne odpadne vode iz 2. točke prejšnjega odstavka poveča za:

– 30 %, če gre za aglomeracijo, pri kateri je skupna obremenitev iz 2. točke prejšnjega odstavka enaka ali večja od 2.000 PE, 

– 10 %, če gre za aglomeracijo, pri kateri je skupna obremenitev iz 2. točke prejšnjega odstavka manjša od 2.000 PE.

(4) Pri določitvi meja aglomeracij se upoštevajo podatki o:

– obstoječi in načrtovani javni kanalizaciji, 
– prisotnosti stavb iz prejšnjega odstavka,

– mejah območij naselij ali mejah stavbnih zemljišč v skladu s predpisi o urejanju prostora.

(5) Seznam aglomeracij in njihove identifikacijske številke ter imena se določijo v operativnem programu iz 37. člena te uredbe. Aglomeracije in njihove geografske meje se določijo na digitalnem podatkovnem sloju za raven merila 1 : 5.000 v državnem koordinatnem sistemu. Podatki o aglomeracijah in njihovih geografskih mejah so del informacijskega sistema okolja in vključujejo zlasti:

– identifikacijsko številko aglomeracije (v nadaljnjem besedilu: ID aglomeracije), 

– ime aglomeracije, 

– obremenitev aglomeracije iz poselitve (stalno prijavljeni prebivalci), izraženo v PE,

– obremenitev aglomeracije iz poselitve (začasno prijavljeni prebivalci), izraženo v PE,

– povečanje skupne obremenitve aglomeracije iz tretjega odstavka tega člena, izraženo v PE,

– skupno obremenitev aglomeracije, izračunano kot seštevek obremenitve aglomeracije iz poselitve (stalno prijavljeni prebivalci) in povečanja skupne obremenitve aglomeracije iz tretjega odstavka tega člena, izraženo v PE, 

– prisotnost in število stavb iz tretjega odstavka tega člena,
– površino aglomeracije, izraženo v ha, 

– povprečno gostoto obremenitve v aglomeraciji, izračunano kot količnik skupne obremenitve in površine aglomeracije ter izraženo v PE/ha, 

– začetek veljavnosti podatka (datum določitve aglomeracije) in

– opombe.
21. člen

(opremljenost območij izven meja aglomeracij)

(1) Lastnik objekta na območju izven meja aglomeracije mora za komunalno odpadno vodo, ki nastaja v objektu, zagotoviti:

– odvajanje v javno kanalizacijo sosednje aglomeracije, če je dolžina kanalizacijskega priključka manjša od 100 m in je odvajanje komunalne odpadne vode, ki nastaja nad nivojem terena, v javno kanalizacijsko omrežje mogoče brez naprav za prečrpavanje,

– čiščenje komunalne odpadne vode v mali komunalni čistilni napravi z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, tako, da parametri onesnaženosti ne presegajo mejnih vrednosti iz 8. člena te uredbe, če gre za malo komunalno čistilno napravo, ki ni tipska mala komunalna čistilna naprava, ali
– čiščenje komunalne odpadne vode v tipski mali komunalni čistilni napravi, za katero je iz izjave o lastnostih razvidno, da učinek čiščenja dosega 80 % glede na parameter KPK. 

(2) Ne glede drugo in tretjo alinejo prejšnjega odstavka lahko lastnik objekta na območju izven meja aglomeracije, če ne gre za objekt iz prve alineje prejšnjega odstavka, za komunalno odpadno vodo iz tega objekta zagotovi čiščenje v mali komunalni čistilni napravi z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, ki je sestavljena iz enote za mehansko čiščenje, ki je gradbeni proizvod v skladu s standardom SIST EN 12566-1 (predizdelana pretočna greznica), SIST EN 12566-4 (na mestu vgradnje sestavljena pretočna greznica) ali drugim enakovrednim, mednarodno priznanim standardom, iz katere se odpadna voda odvaja prek enote za nadaljnje čiščenje, filtracijo ali infiltracijo, in sicer prek:

– predizdelane enote za čiščenje komunalne odpadne vode v skladu s standardom SIST EN 12566-6 ali drugim enakovrednim in mednarodno priznanim standardom, če gre za neposredno odvajanje v vodotok ali za posredno odvajanje v podzemno vodo,

– filtrirne naprave za predčiščene hišne odpadne vode v skladu s standardom SIST-TP CEN/TR  12566-5 ali drugim enakovrednim in mednarodno priznanim standardom, če gre za neposredno odvajanje v vodotok, ali 

– sistema za infiltracijo v tla v skladu s standardom SIST-TP CEN/TR 12566-2 ali drugim enakovrednim in mednarodno priznanim standardom, če gre za posredno odvajanje v podzemno vodo.

(3) Ne glede na drugo in tretjo alinejo prvega odstavka tega člena lahko lastnik enostanovanjske ali dvostanovanjske stavbe ali stavbe za kratkotrajno nastanitev brez restavracije ali druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev (npr. planinska koča, gorsko zavetišče ali dom ali lovska koča), kjer oskrba s pitno vodo iz javnega vodovoda ni zagotovljena, na območju izven meja aglomeracije, če ne gre za objekt iz prve alineje prvega odstavka tega člena, za komunalno odpadno vodo iz te stavbe zagotovi čiščenje v mali komunalni čistilni napravi z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, ki je sestavljena iz enote za mehansko čiščenje (pretočna greznica), iz katere se odpadna voda odvaja prek enote za nadaljnje čiščenje, filtracijo ali infiltracijo v skladu s prejšnjim odstavkom in ki ustreza pogojem, da:

– se pri dimenzioniranju upošteva dnevna količina komunalne odpadne vode 150 l/osebo na dan, razen če gre za stavbo za kratkotrajno nastanitev brez restavracije ali drugo gostinsko stavbo za kratkotrajno nastanitev (npr. planinska koča, gorsko zavetišče ali dom ali lovska koča), kjer oskrba s pitno vodo iz javnega vodovoda ni zagotovljena in se upošteva dnevna količina komunalne odpadne vode 30 l/osebo na dan,
– njena koristna prostornina znaša najmanj 2 m3 na osebo, razen če gre za stavbo za kratkotrajno nastanitev brez restavracije ali drugo gostinsko stavbo za kratkotrajno nastanitev (npr. planinska koča, gorsko zavetišče ali dom ali lovska koča), kjer oskrba s pitno vodo iz javnega vodovoda ni zagotovljena in njena koristna prostornina znaša najmanj 0,5 m3 na osebo, vendar ne manj kot 6 m3,

– ima tri prekate, pri čemer prostornina prvega prekata dosega približno polovico celotne prostornine pretočne greznice,

– je izvedena tako, da je preprečeno puščanje ali uhajanje njene vsebine v okolje, 
– je izvedena tako, da je zagotovljeno njeno odzračevanje, in

– je zagotovljeno ravnanje z blatom, kakor je v skladu s 17. členom te uredbe predpisano za ravnanje z blatom iz malih komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE.
(4) Ne glede drugo in tretjo alinejo prvega odstavka tega člena lahko lastnik objekta na območju izven meja aglomeracije, ki ni objekt iz prve alineje prvega odstavka tega člena in je obremenjevanje okolja zaradi nastajanja komunalne odpadne vode v objektu manjše od 50 PE, za komunalno odpadno vodo iz tega objekta zagotovi zbiranje v nepretočni greznici, če:

1. čiščenje komunalne odpadne vode v skladu z drugo ali tretjo alinejo prvega odstavka tega člena ali v skladu z drugim odstavkom tega člena ni izvedljivo zaradi prepovedi odvajanja odpadne vode v vode ali posebnih geografskih razmer, ki lahko negativno vplivajo na delovanje male komunalne čistilne naprave (npr. nadmorska višina nad 1.500 m in podobno), ali gre za komunalno odpadno vodo iz objekta, kjer ni stalno zaposlenih oseb, razvrščenega po klasifikacijskih ravneh v skladu s predpisom, ki ureja klasifikacijo vrst objektov in objekte državnega pomena:

– stavba za opravljanje verskih obredov s klasifikacijsko številko 12721,

– pokopališka stavba s klasifikacijsko številko 12722 (npr. mrliška vežica s spremljajočimi objekti),

– kulturna dediščina, ki se ne uporablja v druge namene, s klasifikacijsko številko 12730, ali

– daljinski (prenosni) elektroenergetski vod s klasifikacijsko številko 12722 (npr. transformatorska postaja) in

2. ta nepretočna greznica ustreza pogojem, da:

– se pri dimenzioniranju upošteva dnevna količina komunalne odpadne vode 150 l/osebo na dan, razen če gre za stavbo za kratkotrajno nastanitev brez restavracije ali drugo gostinsko stavbo za kratkotrajno nastanitev (npr. planinska koča, gorsko zavetišče ali dom ali lovska koča), kjer oskrba s pitno vodo iz javnega vodovoda ni zagotovljena in se upošteva dnevna količina komunalne odpadne vode 30 l/osebo na dan,

– njena koristna prostornina znaša najmanj 4,5 m3 na osebo, vendar ne manj kot 10 m3,

– je izvedena iz vodotesnih materialov tako, da je preprečeno puščanje ali uhajanje njene vsebine v okolje, in

– se zagotovi njeno praznjenje v skladu s 17. členom te uredbe.

(5) Ne glede na drugo in tretjo alinejo prvega odstavka tega člena lahko lastnik objekta na območju izven meja aglomeracije, ki ni objekt iz prve alineje prvega odstavka tega člena, ta objekt opremi z malo komunalno čistilno napravo z zmogljivostjo, enako ali večjo od 50 PE, če za blato zagotovi ravnanje v skladu s 17. členom te uredbe.

(6) Načrtovanje, gradnjo in vzdrževanje male komunalne čistilne naprave ali nepretočne greznice iz tega člena zagotovi investitor ali lastnik objekta in je v njegovi lasti in upravljanju.
22. člen

(kanalizacijski priključek)

Lastnik objekta na stavbnem zemljišču, ki je opremljeno z javno kanalizacijo, in lastnik objekta iz prve alineje prvega odstavka 21. člena te uredbe morata zagotoviti, da je objekt zaradi priključitve na javno kanalizacijo opremljen s kanalizacijskim priključkom. Načrtovanje, gradnjo in vzdrževanje kanalizacijskega priključka za​gotovi lastnik objekta, ki mu kanalizacijski priključek pripada, in je v njegovi lasti in upravljanju.
23. člen

(kompostno stranišče)

(1) Na območju, ki ni opremljeno z javno kanalizacijo, lahko lastnik objekta uporablja kompostno stranišče, če gre za:

– stanovanjsko stavbo na kmetijskem gospodarstvu, 

– stanovanjsko stavbo, kjer oskrba s pitno vodo iz javnega vodovoda ni zagotovljena, 

– stavbo za kratkotrajno nastanitev brez restavracije ali drugo gostinsko stavbo za kratkotrajno nastanitev (npr. planinska koča, gorsko zavetišče ali dom ali lovska koča), kjer oskrba s pitno vodo iz javnega vodovoda ni zagotovljena.

(2) Če se za posamezno stavbo iz prejšnjega odstavka uporablja kompostno stranišče, iz katerega se odvajajo izcedne vode, mora lastnik kompostnega stranišča za to izcedno vodo zagotoviti:

– čiščenje v mali komunalni čistilni napravi ali zbiranje v nepretočni greznici v skladu z 21. členom te uredbe, če v stavbi nastaja komunalna odpadna voda iz drugih virov (npr. umivanje, kuhanje, pranje), ali

– zbiranje v nepropustnem zbiralniku, njegovo praznjenje in odvoz ter predajo izcedne vode izvajalcu javne službe, ki je upravljavec komunalne čistilne naprave na območju, kjer se uporablja kompostno stranišče, izvajalec javne službe pa pisno potrdi datum in količino prevzete izcedne vode.
4.4 Minimalna komunalna oskrba pri nameravani gradnji 
24. člen

(zagotavljanje minimalne komunalne oskrbe pri nameravani gradnji)

(1) Iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, za gradnjo objekta, v katerem nastaja komunalna odpadna voda, mora biti razvidno, da je za komunalno odpadno vodo zagotovljena priključitev na javno kanalizacijo, čiščenje v mali komunalni čistilni napravi  ali zbiranje v nepretočni greznici v skladu s to uredbo. 
(2) Investitor objekta dokazuje izpolnjevanje zahtev iz prejšnjega odstavka:

1. z okoljevarstvenim dovoljenjem za obratovanje male komunalne čistilne naprave, če gre za priključitev na malo komunalno čistilno napravo in je v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo, za obratovanje te male komunalne čistilne naprave treba pridobiti okoljevarstveno dovoljenje,
2. s soglasjem pristojnega soglasodajalca ali drugim dokazilom v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov.

(3) Iz soglasja ali drugega dokazila iz 2. točke prejšnjega odstavka morajo biti razvidni naslednji podatki:

1. firma in sedež izvajalca javne službe,

2. firma in sedež investitorja, če je investitor pravna oseba, oziroma ime in priimek ter naslov investitorja, če je investitor fizična oseba,

3. če gre za soglasje ali drugo dokazilo iz 2. točke prejšnjega odstavka, ki se nanaša na priključitev na javno kanalizacijo:

– identifikacijska številka sistema javne kanalizacije,  
– identifikacijska številka in ime komunalne čistilne naprave ter 
– identifikacijska števila in ime aglomeracije, 

4. če gre za soglasje ali drugo dokazilo iz 2. točke prejšnjega odstavka, ki se nanaša na priključitev na malo komunalno čistilno napravo:

– nazivna zmogljivost male komunalne čistilne naprave, 
– lokacija male komunalne čistilne naprave in lokacija iztoka iz male komunalne čistilne naprave, opredeljeni s koordinatami v državnem koordinatnem sistemu za raven merila 1 : 5.000, 
– način čiščenja komunalne odpadne vode in 
– način odvajanja komunalne odpadne vode v okolje (iztok v vodotok, iztok s ponikanjem v tla), skupaj s podatki (šifra in ime) o vodnem telesu površinske oziroma podzemne vode, v katerega se odvaja odpadna voda, in ime vodotoka, če gre za odvajanje v vodotok,
5. če gre za priključitev na nepretočno greznico:

– zmogljivost zbiranja (prostornina nepretočne greznice) in

– lokacija nepretočne greznice, opredeljena s koordinatami v državnem koordinatnem sistemu za raven merila 1 : 5.000,

6. največja letna količina komunalne odpadne vode, ki nastaja v objektu, in

7. način odvajanja padavinske odpadne vode s streh in utrjenih površin, skupaj s prikazom lege streh in utrjenih površin, opredeljene s koordinatami v državnem koordinatnem sistemu.

4.5 Tehnični, vzdrževalni in drugi ukrepi za izvajanje javne službe

25. člen

(ukrepi za javno kanalizacijsko omrežje)

(1) Pri načrtovanju, gradnji, rekonstrukciji, obratovanju ali vzdrževanju javnega kanalizacijskega omrežja morajo investitor, lastnik in upravljavec javne kanalizacije zagotoviti, da se upoštevajo količina in značilnosti komunalne odpadne vode in da se za njeno odvajanje uporabljajo objekti in naprave javne kanalizacije, ki:

– izpolnjujejo zahteve v skladu s predpisi, ki urejajo gradbene proizvode, 

– so izvedeni tako, da je preprečeno puščanje ali uhajanje komunalne odpadne vode, in

– imajo ustrezno hidravlično zmogljivost.

(2) Pri načrtovanju, gradnji, rekonstrukciji, obratovanju ali vzdrževanju javnega kanalizacijskega omrežja, po katerem se odvaja mešanica odpadnih voda iz četrte ali pete alineje prvega odstavka 3. člena te uredbe, morajo investitor, lastnik in upravljavec tega kanalizacijskega omrežja zagotoviti:

– izvedbo tehničnih ukrepov za zadrževanje čistilnega vala v objektih ali napravah za zadrževanje in mehansko čiščenje ter 

– čiščenje zadržanega čistilnega vala v komunalni čistilni napravi po končanem nalivu. 

(3) Pri načrtovanju, gradnji, rekonstrukciji, obratovanju ali vzdrževanju javnega kanalizacijskega omrežja za odvajanje izključno padavinske odpadne vode, morajo investitor, lastnik in upravljavec tega kanalizacijskega omrežja zagotoviti izvedbo tehničnih ukrepov za zadrževanje padavinske odpadne vode.  

(4) Občina mora zagotoviti, da se pri načrtovanju, gradnji, rekonstrukciji, obratovanju ali vzdrževanju objektov predvidijo in izvajajo ukrepi za zmanjševanje količin padavinske odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo. 

(5) Izvajalec javne službe, ki je upravljavec javnega kanalizacijskega omrežja, mora ob izrednih dogodkih ali napakah v delovanju tega kanalizacijskega omrežja (puščanje kanalizacijskega omrežja, okvare tehnoloških sklopov, razbremenilnikov in podobno), ki bi lahko povzročile prekinitev odvajanja komunalne odpadne vode po javni kanalizaciji:

– takoj začeti izvajati ukrepe za odpravo nepravilnosti, da prepreči škodljive vplive na okolje, zdravje ljudi ali obratovanje komunalne čistilne naprave, ki zaključuje to kanalizacijsko omrežje, in

– o izrednem dogodku ali napakah v delovanju javnega kanalizacijskega omrežja takoj obvestiti upravljavca komunalne čistilne naprave, ki zaključuje to kanalizacijsko omrežje, če bi prekinitev odvajanja komunalne odpadne vode po javni kanalizaciji lahko povzročila motnje v obratovanju te komunalne čistilne naprave.

4.6 Organizacijski ukrepi in normativi za izvajanje javne službe

26. člen

(obveščanje uporabnikov javne službe)

(1) Izvajalec javne službe mora uporabnike javne službe, ki so priključeni na javno kanalizacijo, pisno obveščati:

– na kateri komunalni čistilni napravi se čisti komunalna ali padavinska odpadna voda, ki se odvaja v javno kanalizacijo, in

– o pogojih odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode v javno kanalizacijo.

(2) Izvajalec javne službe mora uporabnike javne službe, ki so lastniki ali upravljavci nepretočnih greznic, malih komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, in malih komunalnih čistilnih naprav iz petega odstavka 21. člena te uredbe pisno obveščati:

– na kateri komunalni čistilni napravi se čisti komunalna odpadna voda iz nepretočne greznice,

– na kateri komunalni čistilni napravi se obdeluje blato,

– o rokih prevzema in drugih pogojih za prevzem komunalne odpadne vode in blata pri uporabnikih storitev in
– o rokih in času izvedbe pregledov v skladu s 17. členom te uredbe.

(3) Izvajalec javne službe mora obveščanje iz prvega in drugega odstavka tega člena izvesti najpozneje v treh mesecih po sprejetju programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode iz 27. člena te uredbe ali najmanj osem dni pred spremembo pogojev iz prvega odstavka tega člena.

(4) Izvajalec javne službe mora uporabnike javne službe iz drugega odstavka tega člena pisno obvestiti o datumu dejanske izvedbe obveznih storitev javne službe s priporočeno pošto najmanj 15 dni pred predvideno izvedbo storitve.

(5) Uporabniki javne službe iz prejšnjega odstavka lahko zahtevajo spremembo datuma izvedbe obveznih storitev javne službe najmanj osem dni pred predvideno izvedbo storitve. V tem primeru mora izvajalec javne službe obvezno storitev izvesti najpozneje v 30 dneh po prejemu te zahteve.

27. člen

(program izvajanja javne službe)

(1) Javna služba se mora izvajati v skladu s programom izvajanja javne službe (v nadaljnjem besedilu: program).

(2) Program mora biti pripravljen na podlagi evidence iz 28. člena te uredbe in mora vsebovati naslednje vsebinske sklope:

1. osnovni podatki, ki so podatki o:

– izvajalcu javne službe,

– občinah, kjer se izvaja javna služba,

– predpisih in drugi pravnih aktih občin o določitvi izvajalca javne službe in izvajanju javne službe,

– naseljih, kjer se izvaja javna služba, in

– aglomeracijah, kjer se izvaja javna služba;

2. podatki o infrastrukturi in osnovnih sredstvih, namenjenih izvajanju javne službe, ki so podatki o:

– javnem kanalizacijskem omrežju, skupaj s podatki o hidravlično samostojnih sistemih kanalizacijskega omrežja z enim iztokom, ki je lahko iztok v vode ali drug javni kanalizacijski sistem, v upravljanju posameznega izvajalca javne službe (v nadaljnjem besedilu: javni kanalizacijski sistem),
– komunalnih čistilnih napravah,

– cestnih motornih vozilih in opremi za prevzem in prevoz komunalne odpadne vode  iz nepretočnih greznic in blata iz malih komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, in malih komunalnih čistilnih naprav iz petega odstavka 21. člena te uredbe,

– številu delovnih mest, namenjenih izvajanju nalog, povezanih z izvajanjem javne službe, in
– drugih osnovnih sredstvih, namenjenih izvajanju javne službe; 
3. opredelitev načina izvajanja javne službe, ki mora vsebovati:

– način izvajanja javne službe v posameznih objektih in predvidene spremembe v času veljavnosti programa,

– načrt vzdrževanja in čiščenja javne kanalizacije, ki mora vsebovati opis za to predvidenih tehnologij,

– opis sistema za zaznavanje izrednih dogodkov in napak v delovanju javne kanalizacije (puščanje kanalizacijskega omrežja, okvare tehnoloških sklopov, prekinitve delovanja komunalnih čistilnih naprav, delovanje razbremenilnikov in podobno) in njihovo dokumentiranje,

– opis sistema za odpravljanje napak v delovanju javne kanalizacije in dokumentiranje odpravljanja napak,

– načrt ukrepov za zmanjševanje količin padavinske odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo,

– načrt izvajanja javne službe za objekte, ki so priključeni na javno kanalizacijo,

– načrt izvajanja javne službe za objekte, iz katerih se komunalna odpadna voda odvaja v nepretočne greznice,
– načrt izvajanja javne službe za objekte, iz katerih se komunalna odpadna voda odvaja v male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE,

– načrt izvajanja javne službe za objekte, iz katerih se komunalna odpadna voda odvaja v male komunalne čistilne naprave iz petega odstavka 21. člena te uredbe,

– način zagotavljanja obdelave blata,

– način obveščanja uporabnikov javne službe in

– načrt izvajanja posebnih storitev iz tretjega odstavka 15. člena te uredbe;

4. pogoji in časovni načrt izvajanja posameznih obveznih storitev javne službe.

(3) V načrtih iz sedme, osme in devete alineje 3. točke prejšnjega odstavka morajo biti posebej opredeljeni objekti iz tretjega in četrtega odstavka 17. člena te uredbe, obveznosti lastnikov teh objektov in način izvajanja javne službe v teh primerih.

(4) Sestavni del programa iz prvega odstavka tega člena je tudi načrt gospodarjenja z blatom iz šestega odstavka 18. člena te uredbe.

(5) Program pripravi izvajalec javne službe za obdobje štirih koledarskih let in ga po potrditvi odgovorne osebe izvajalca javne službe, da je v skladu s predpisi, pošlje občini v potrditev najpozneje do 31. oktobra v koledarskem letu pred začetkom njegove veljavnosti. 
(6) V primeru sprememb v času veljavnosti programa izvajalec javne službe pripravi spremembo programa in spremenjeni program po potrditvi odgovorne osebe izvajalca javne službe, da so spremembe v skladu s predpisi, pošlje občini v potrditev. 
(7) Občina program iz petega oziroma šestega odstavka tega člena potrdi, če je v skladu s predpisi.
(8) Program,  ki sta ga potrdili odgovorna oseba izvajalca javne službe in občina, mora izvajalec javne službe predložiti ministrstvu, pristojnemu za okolje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), v elektronski obliki v skladu z navodili, objavljenimi na spletnih straneh ministrstva, najpozneje:

– do 31. decembra v letu pred začetkom njegove veljavnosti oziroma

– v roku 30 dni po njegovem sprejemu, če gre za spremembo programa v skladu s šestim odstavkom tega člena.

(9) Program, razen podatkov iz 32. člena te uredbe, mora izvajalec javne službe javno objaviti na svojih spletnih straneh in uporabnikom javne službe omogočiti vpogled v tiskani izvod na sedežu izvajalca javne službe.

28. člen

(evidenca o izvajanju javne službe)

(1) Izvajalec javne službe mora voditi evidenco o:

1. naseljih, kjer izvaja storitve javne službe,

2. opremljenosti z javno kanalizacijo v aglomeracijah, kjer izvaja storitve javne službe,

3. objektih, za katere izvaja storitve javne službe, in načinu, vrsti in obsegu njenega izvajanja,

4. uporabnikih storitev javne službe,

5. javnih kanalizacijskih sistemih, s katerimi upravlja, 
6. iztokih iz javnih kanalizacijskih sistemov, in sicer za vsak posamezni iztok:

– podatke o lokaciji iztoka v državnem koordinatnem sistemu za raven merila 1 : 5.000 in

– podatke o tem, ali gre za iztok v drug javni kanalizacijski sistem ali za iztok v vode,
7. dolžini javnega kanalizacijskega omrežja po kanalizacijskih sistemih,

8. odvajanju padavinske odpadne vode, komunalnih čistilnih napravah in čistilnih napravah padavinske odpadne vode, ki so namenjene izvajanju javne službe,

9. kanalizacijskih priključkih iz 22. člena te uredbe,

10. nepretočnih greznicah, malih komunalnih čistilnih napravah z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, in malih komunalnih čistilnih napravah iz petega odstavka 21. člena te uredbe na območju, kjer izvaja javno službo,

11. izjavah iz druge alineje petega odstavka 17. člena te uredbe in nepretočnih greznicah ter malih komunalnih čistilnih napravah z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, na katere se nanašajo te izjave,

12. cestnih motornih vozilih ter opremi za prevzem in prevoz komunalne odpadne vode iz nepretočnih greznic in blata iz malih komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, in malih komunalnih čistilnih naprav iz petega odstavka 21. člena te uredbe, in drugih osnovnih sredstvih, namenjenih izvajanju javne službe,
13. delovnih mestih, na katerih se izvajajo naloge, povezane z izvajanjem javne službe,

14. napravah, ki odvajajo industrijsko odpadno vodo v javno kanalizacijo,

15. utrjenih javnih površinah, zasebnih utrjenih površinah iz drugega odstavka 15. člena te uredbe in strehah, s katerih se odvaja padavinska odpadna voda v javno kanalizacijo,

16. bilanci količin in obremenitev odpadne vode v posameznem javnem kanalizacijskem sistemu v skladu s shemo, ki je sestavni del navodil iz tretjega odstavka 31. člena te uredbe,

17. prevzemu komunalne odpadne vode iz nepretočnih greznic in blata iz komunalnih čistilnih naprav, ki niso opremljene za obdelavo blata,

18. poročilih o prvih meritvah odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, in malih komunalnih čistilnih napravah, na katere se nanašajo ta poročila,
19. poročilih o pregledih malih komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE v skladu s šestim in sedmim odstavkom 17. člena te uredbe, 

20. količinah prevzetega, obdelanega in odstranjenega blata iz komunalnih čistilnih naprav in načinu njegovega odstranjevanja,

21. količinah komunalne odpadne vode, ki se ponovno uporabi, čistilnih napravah, iz katerih se odvaja komunalna odpadna voda, ki se ponovno uporabi, in namenu njene uporabe, 

22. vzdrževanju in čiščenju javne kanalizacije ter
23. stroških in cenah obveznih storitev javne službe.

(2) V evidenci o malih komunalnih čistilnih napravah z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, iz 10. točke prejšnjega odstavka mora izvajalec javne službe voditi podatke o:

– lastniku in upravljavcu male komunalne čistilne naprave,

– zmogljivosti male komunalne čistilne naprave in načinu čiščenja komunalne odpadne vode v njej,

– objektih, za katere se zagotavlja čiščenje komunalne odpadne vode v mali komunalni čistilni napravi,

– lokaciji male komunalne čistilne naprave in lokaciji iztoka komunalne odpadne vode v vode, opredeljenima s koordinatami v državnem koordinatnem sistemu za raven merila 1 : 5.000, 

– načinu odvajanja odpadne vode iz male komunalne čistilne naprave (iztok v vodotok, iztok s ponikanjem v tla),

– ravnanju z blatom iz male komunalne čistilne naprave,

– datumu začetka obratovanja male komunalne čistilne naprave, 

– rezultatih prvih meritev, 

– rezultatih pregledov male komunalne čistilne naprave v skladu s šestim in sedmim odstavkom 17. člena te uredbe in 

– datumu vpisa male komunalne čistilne naprave v evidenco.

(3) Sestavni del evidence iz prvega odstavka tega člena so tudi:

– poročila o prvih meritvah za male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE,

– poročila o pregledih malih komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, 

– evidenčni listi o oddaji obdelanega blata v odstranjevanje v skladu s predpisi, ki urejajo odpadke, in

– letna poročila o uporabi obdelanega blata v kmetijstvu v skladu s predpisom, ki ureja uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu.

(4) Izvajalec javne službe mora evidenco iz prvega odstavka tega člena hraniti najmanj pet let.

29. člen

(obveznosti upravljavca male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE) 

(1) Upravljavec male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, in upravljavec male komunalne čistilne naprave iz petega odstavka 21. člena te uredbe morata izvajalcu javne službe omogočiti prevzem in odvoz blata v skladu s četrtim odstavkom 17. člena te uredbe.
(2) Upravljavec male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, mora izvajalcu javne službe omogočiti pregled te naprave v skladu s šestim odstavkom 17. člena te uredbe, razen če mu predloži analizne izvide v skladu s sedmim odstavkom 17. člena te uredbe.

(3) Upravljavec male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, mora hraniti:

1. izjavo o lastnostih male komunalne čistilne naprave v skladu s predpisi, ki urejajo gradbene proizvode, če gre za tipsko malo komunalno čistilno napravo,

2. navodila dobavitelja za obratovanje in vzdrževanje naprave,

3. vodno soglasje  v skladu s predpisi, ki urejajo vode, in pregledno situacijo, iz katere je razvidno mesto iztoka iz male komunalne čistilne naprave v vode, opredeljeno s koordinatami v državnem koordinatnem sistemu za raven merila 1 : 5.000, in ime vodotoka, če gre za odvajanje v vodotok,  
4. dokumentacijo o opravljenih delih na mali komunalni čistilni napravi,

5. podatke o ravnanju z blatom, in sicer potrdilo izvajalca javne službe o prevzemu blata z navedbo datuma in količine prevzetega blata iz četrtega odstavka 17. člena te uredbe oziroma kopijo izjave z navedbo datuma in količine uporabe blata v skladu s predpisom, ki ureja uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu, iz druge alineje petega odstavka 17. člena te uredbe, če gre za kmetijsko gospodarstvo, in
6. podatke o izrednih dogodkih, ki nastanejo med obratovanjem male komunalne čistilne naprave zaradi drugačne sestave odpadne vode, okvar ali drugih prekinitev obratovanja male komunalne čistilne naprave in podobnih razlogov ter času njihovega trajanja.

(4) Upravljavec male komunalne čistilne naprave iz prejšnjega odstavka mora dokumente iz 1., 2. in 3. točke prejšnjega odstavka hraniti v celotnem obdobju njenega obratovanja, podatke iz 4., 5. in 6. alineje pa najmanj pet let. 

(5) Upravljavec male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, mora izvajalcu javne službe na njegovo zahtevo najpozneje v 15 dneh predložiti:

– poročilo o opravljenih prvih meritvah, razen če gre za tipsko malo komunalno čistilno napravo,

– podatke za izvedbo pregleda in pripravo poročila o pregledu v skladu s šestim odstavkom 17. člena te uredbe ali analizne izvide iz sedmega odstavka 17. člena te uredbe ali
– dokumentacijo in podatke iz prvega odstavka tega člena.

30. člen

(obveznosti lastnika objekta)

(1) Lastnik objekta, ki ni priključen na javno kanalizacijo, mora izvajalcu javne službe omogočiti prevzem in odvoz komunalne odpadne vode iz nepretočne greznice v skladu s tretjim odstavkom 17. člena te uredbe.
(2) Lastnik objekta, ki ni priključen na javno kanalizacijo, mora izvajalca javne službe pisno obvestiti o začetku:

– obratovanja male komunalne čistilne naprave najpozneje 15 dni po začetku njenega obratovanja,

– uporabe nepretočne greznice najpozneje 30 dni pred predvidenim začetkom njene uporabe.

(3) Iz obvestila iz prejšnjega odstavka morajo biti razvidni naslednji podatki o lastniku objekta (firma in sedež lastnika objekta, če je lastnik pravna oseba, oziroma ime in priimek ter naslov lastnika objekta, če je lastnik posameznik) ter izjava lastnika objekta o skladnosti male komunalne čistilne naprave z okoljevarstvenim dovoljenjem, če gre za malo komunalno čistilno napravo iz 1. točke drugega odstavka 24. člena te uredbe, ali dokazilom iz drugega odstavka 24. člena te uredbe oziroma skladnosti nepretočne greznice z dokazilom iz drugega odstavka 24. člena te uredbe.

(4) Lastnik objekta na kmetijskem gospodarstvu, ki komunalno odpadno vodo zbira v nepretočni greznici in jo uporablja v skladu s predpisom, ki ureja uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu, mora kopijo izjave z navedbo datuma in količine uporabljene komunalne odpadne vode iz druge alineje petega odstavka 17. člena te uredbe hraniti najmanj pet let.

(5) Lastnik objekta iz prejšnjega odstavka mora izvajalcu javne službe na njegovo zahtevo najpozneje v 15 dneh predložiti izjavo iz prejšnjega odstavka.

(6) Lastnik objekta, ki uporablja kompostno stranišče, mora potrdilo izvajalca javne službe z navedbo datuma in količine prevzete izcedne vode iz druge alineje drugega odstavka 23. člena te uredbe hraniti najmanj pet let.
4.7 Poročanje o izvajanju javne službe in doseženih oskrbovalnih standardih 

31. člen

(poročanje o izvajanju javne službe)

(1) Izvajalec javne službe mora vsako leto izdelati poročilo o izvajanju javne službe.

(2) Sestavni del poročila o izvajanju javne službe so tudi določeni podatki iz evidence iz 28. člena te uredbe.

(3) Poročilo o izvajanju javne službe v preteklem koledarskem letu mora izvajalec javne službe predložiti ministrstvu v elektronski obliki v skladu z navodili, objavljenimi na spletnih straneh ministrstva, najpozneje do 31. marca tekočega leta.

(4) Določene podatke iz evidence iz drugega odstavka prejšnjega člena mora izvajalec javne službe vsako leto predložiti ministrstvu v elektronski obliki na obrazcu, objavljenem na spletnih straneh agencije, najpozneje do 31. marca za preteklo koledarsko leto. 

32. člen

(poslovna skrivnost)

Če so podatki v programu iz 27. člena te uredbe, evidenci iz 28. člena te uredbe ali poročilu iz 31. člena te uredbe poslovna skrivnost v skladu s predpisom, ki ureja gospodarske družbe, mora biti to v programu, evidenci oziroma poročilu posebej označeno, k programu, evidenci oziroma poročilu pa mora biti priložen sklep gospodarske družbe, da gre za poslovno skrivnost.

33. člen

(poročanje o doseženih oskrbovalnih standardih)

(1) Občina mora o doseženih oskrbovalnih standardih iz 19. in 21. člena te uredbe vsako leto izdelati poročilo (v nadaljnjem besedilu: poročilo o doseženih oskrbovalnih standardih), ki mora za vsako posamezno aglomeracijo na območju občine vsebovati:

1. identifikacijsko številko in ime aglomeracije,
2. identifikacijsko številko in ime občine,

3. delež aglomeracije, ki je v občini, izražen v odstotkih, in število stalno prijavljenih prebivalcev v aglomeraciji oziroma v delu aglomeracije, ki je v občini,

4. obremenitev s komunalno odpadno vodo, ki nastaja v aglomeraciji, ali delež obremenitve s komunalno odpadno vodo, ki nastaja v delu aglomeracije, ki je v občini, če je aglomeracija v več občinah, ločeno za gospodinjstva in dejavnosti ter izraženo v PE,

5. delež obremenitve aglomeracije, za katerega je javno kanalizacijsko omrežje zgrajeno, ter delež opremljenosti aglomeracije z javnim kanalizacijskim omrežjem glede na površino aglomeracije,

6. delež obremenitve iz 4. točke tega odstavka, ki se odvaja v javno kanalizacijsko omrežje ter število stalno prijavljenih prebivalcev, ki so priključeni na javno kanalizacijsko omrežje,
7. delež obremenitve iz 4. točke tega odstavka, ki se odvaja v:

– nepretočne greznice, 

– tipske male komunalne čistilne naprave, 

– male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, ki niso tipske in

– male komunalne čistilne naprave iz petega odstavka 21. člena te uredbe, 

8. delež obremenitve iz 4. točke tega odstavka, ki se ne odvaja niti v javno kanalizacijo niti v objekte ali naprave iz prejšnje točke,

9. delež obremenitve iz 4. točke tega odstavka, za katero je zgrajena komunalna čistilna naprava, in delež obremenitve iz 4. točke tega odstavka, ki se čisti v komunalni čistilni napravi, 

10. identifikacijsko številko komunalne čistilne naprave,

11. stopnjo čiščenja v komunalni čistilni napravi, 
12. podatke o izvedenih ukrepih za zagotavljanje predpisanih oskrbovalnih standardov, in sicer datum zaključka (datum začetka poskusnega obratovanja, če je zahtevano, oziroma datum začetka obratovanja) in strošek investicije, ločeno za javno kanalizacijsko omrežje ter komunalno čistilno napravo in na aglomeracijo, 

13. podatke o načrtovanih in tekočih ukrepih za zagotavljanje predpisanih oskrbovalnih standardov, če ti še niso doseženi, in sicer predvideni datum opremljenosti in predvideni strošek investicije, ločeno za javno kanalizacijsko omrežje ter komunalno čistilno napravo in na aglomeracijo ter

14. podatke o zagotavljanju drugih oskrbovalnih standardov za javno kanalizacijsko omrežje in čistilno napravo iz 8. točke tega odstavka.

(2) Sestavni del poročila o doseženih oskrbovalnih standardih so tudi podatki o območjih izvajalcev javnih služb v občini v skladu z drugim odstavkom 13. člena te uredbe.

(3) Poročilo o doseženih oskrbovalnih standardih na dan 31. decembra preteklega leta mora občina predložiti ministrstvu v elektronski obliki v skladu z navodili, objavljenih na spletnih straneh ministrstva, najpozneje do 28. februarja tekočega leta. 
V. EVIDENCA IZVAJALCEV JAVNIH SLUŽB

34. člen

(evidenca izvajalcev javnih služb)
(1) Ministrstvo v evidenci izvajalcev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode po posameznih občinah vodi podatke o:

– izvajalcih javne službe po občinah (firma in sedež ter kontaktni podatki),

– obliki zagotavljanja javne službe v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske javne službe, za posameznega izvajalca javne službe,
– območjih iz drugega odstavka 13. člena te uredbe, za katere posamezni izvajalec javne službe izvaja predpisane storitve, in
– občinskih predpisih, ki urejajo izvajanje javne službe.
35. člen

(podatki o objektih in napravah, namenjenih izvajanju javne službe)

(1) Evidenca iz prejšnjega člena vsebuje tudi podatke o: 

– javnih kanalizacijskih sistemih in njihovi vrsti (ločen ali mešan sistem),

– iztokih iz javnih kanalizacijskih sistemov,

– kanalizacijskih omrežjih javne kanalizacije s pripadajočimi objekti in tehnološkimi sklopi,

– komunalnih čistilnih napravah in čistilnih napravah padavinske odpadne vode,

– lastništvu javne kanalizacije, 

– naseljih, iz katerih se komunalna ali padavinska odpadna voda odvaja v javne kanalizacijske sisteme in čisti na komunalnih čistilnih napravah ali čistilnih napravah padavinske odpadne vode
– aglomeracijah, iz katerih se komunalna ali padavinska odpadna voda odvaja v javne kanalizacijske sisteme in čisti na komunalnih čistilnih napravah ali čistilnih napravah padavinske odpadne vode,

– občinah, v katerih se nahajajo javni kanalizacijski sistemi in komunalne čistilne naprave ali čistilne naprave padavinske odpadne vode, in

– upravljavcih javnih kanalizacijskih sistemov in komunalnih čistilnih naprav ali čistilnih naprav padavinske odpadne vode.

36. člen

(sporočanje in spremembe podatkov)

(1) Podatke iz 34. in 35. člena te uredbe občine sporočijo na obrazcih in v skladu z navodili, objavljenimi na spletnih straneh ministrstva. 

(2) Občina sporoči ministrstvu spremembe podatkov iz 34. ali 35. člena te uredbe odstavka najpozneje v treh mesecih po nastanku spremembe na obrazcih in v skladu z navodili iz prejšnjega odstavka.

(3) Ministrstvo podatke v evidenci izvajalcev javnih služb spremeni v 30 dneh od prejema popolnih podatkov o spremembah in o posamezni spremembi podatkov na zahtevo občine izda pisno potrdilo. 

VI. OPERATIVNI PROGRAM ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNE ODPADNE VODE

37. člen

(operativni program)

(1) V operativnem programu odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode (v nadaljnjem besedilu: operativni program) se podrobneje določijo:

– aglomeracije v posamezni občini,

– zahteve v zvezi z odvajanjem in čiščenjem komunalne odpadne vode za vsako posamezno aglomeracijo iz prejšnje alineje in

– roki za izpolnjevanje zahtev iz prejšnje alineje.

(2) Ne glede na prvo alinejo prejšnjega odstavka se za aglomeracije, za katere je rok za izpolnitev zahtev v zvezi z odvajanjem in čiščenjem komunalne odpadne vode v skladu z aktom o pogojih pristopa že potekel, v operativnem programu povzame datum iz tega akta.

(3) V operativnem program se določijo tudi:

– območja izven meja aglomeracij v posamezni občini, podrobnejše zahteve v zvezi z odvajanjem in čiščenjem komunalne odpadne vode na teh območjih ter roki za njihovo izpolnjevanje in
– zunanje meje rečnega ustja, če je to potrebno zaradi izpolnjevanja zahtev iz te uredbe.

(4) Sestavni del operativnega programa so tudi:  

1. digitalni podatkovni sloj aglomeracij in njihovih geografskih meja za raven merila 1 : 5.000 v državnem koordinatnem sistemu, ki vključuje atributne podatke iz petega odstavka 20. člena te uredbe, 
2. digitalna podatkovna zbirka s prikazom zahtev in rokov iz prvega in drugega odstavka tega člena, ki mora omogočati izračune in poizvedbe za pripravo poročil v skladu z 38. in 39. členom te uredbe,

3. publikacijske karte s prikazom aglomeracij,

4. prikaz izvedenih in načrtovanih investicij za vsako posamezno aglomeracijo s skupno obremenitvijo, enako ali večjo od 2.000 PE, ločeno za javno kanalizacijsko omrežje in komunalno čistilno napravo,
5. prikaz izvedenih in načrtovanih investicij za vsako posamezno aglomeracijo s skupno obremenitvijo, manjšo od 2.000 PE, ločeno za javno kanalizacijsko omrežje in komunalno čistilno napravo in
6. prikaz razvitosti javne kanalizacije v občinah v skladu s predpisom, ki ureja merila za določanje razvitosti infrastrukture in obremenjenosti okolja zaradi ugotavljanja deleža plačila občini za koncesijo na naravni dobrini.

(5) Ministrstvo zagotovi pregled in po potrebi posodobitev operativnega programa najmanj enkrat na štiri leta. Ministrstvo zagotovi posodobitev operativnega programa tudi, če se spremeni določitev:

– občutljivih območij v skladu s predpisom, ki določa občutljiva območja,

– kopalnih voda ali vplivnih območij kopalnih voda v skladu s predpisom, ki ureja upravljanje kakovosti kopalnih voda, ali

– aglomeracij

in ta sprememba vpliva na zahteve in roke iz prvega odstavka tega člena.

VII. POROČANJE JAVNOSTI IN EVROPSKI KOMISIJI
38. člen

(poročanje javnosti)

Ministrstvo vsaki dve leti pripravi poročilo v skladu s 16. členom Direktive 91/271/EGS o stanju na področju odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode in ravnanja z blatom ter poročilo objavi na spletnih straneh ministrstva.

39. člen

 (poročanje Evropski komisiji)

(1) Ministrstvo na zahtevo Evropske komisije v šestih mesecih od prejema zahteve pošlje poročilo v skladu s 15. členom Direktive 91/271/EGS o rezultatih prvih meritev in meritev obratovalnega monitoringa odpadnih voda iz komunalnih čistilnih naprav ter rezultatih monitoringa iz 12. člena te uredbe.

(2) Ministrstvo pošlje Evropski komisiji poročilo iz prejšnjega člena takoj po njegovi objavi. 

(3) Ministrstvo po potrebi vsaki dve leti najpozneje do 30. junija pošlje Evropski komisiji najnovejše informacije o vsebini operativnih programov iz 37. člena te uredbe v skladu s 17. členom Direktive 91/271/EGS in Izvedbenim sklepom Komisije z dne 26. junija 2014 o obrazcih za poročanje o nacionalnih programih za izvajanje Direktive Sveta 91/271EGS (UL L št. 197 z dne 4. 7. 2014, str. 77) (Sklep 2014/431/EU).

VIII. NADZOR

40. člen

(inšpekcijski nadzor)

Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravlja inšpekcija, pristojna za varstvo okolja.

41. člen

(prekrški izvajalca javne službe)

(1) Z globo od 10.000 eurov do 20.000 eurov se za prekršek kaznuje izvajalec javne službe, ki je pravna oseba, če:
– ne izvaja obveznih storitev ali obvezne storitve za objekte, ki so priključeni na javno kanalizacijo, izvaja v nasprotju s 16. členom, 

– ne izvaja obveznih storitev ali obvezne storitve za objekte, ki niso priključeni na javno kanalizacijo, izvaja v nasprotju z drugim, tretjim, četrtim ali petim odstavkom 17. člena ali

– ne zagotavlja obdelave blata ali obdelavo blata izvaja v nasprotju z 18. členom te uredbe.

(2) Z globo od 4.000 eurov do 10.000 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka samostojni podjetnik posameznik.

(3) Z globo od 4.000 eurov do 10.000 eurov se za prekršek kaznuje izvajalec javne službe, ki je pravna oseba, če:
– ne obvešča uporabnikov javne službe v skladu s 26. členom,

– ne pripravi programa v skladu z drugim, tretjim in četrtim odstavkom 27. člena ali ga ne pošlje občini v potrditev v skladu s petim odstavkom 27. člena,

– ne pripravi sprememb programa ali ga ne pošlje občini v potrditev v skladu s šestim odstavkom 27. člena,

– ne predloži programa ministrstvu v skladu z osmim odstavkom 27. člena ali ga ne objavi v skladu z devetim odstavkom 27. člena,

– ne vodi ali hrani evidence v skladu s 28. členom,

– ne poroča o izvajanju javne službe v skladu s prvim, drugim ali tretjim odstavkom 31. člena ali

– ne predloži podatkov iz evidence o izvajanju javne službe v skladu s četrtim odstavkom 31. člena te uredbe.

(4) Z globo od 2.000 eurov do 4.000 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik.

(5) Z globo od 1.000 eurov do 2.000 eurov se za prekršek iz prvega ali tretjega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.

42. člen

(prekrški upravljavca javnega kanalizacijskega omrežja)

(1) Z globo od 4.000 eurov do 10.000 eurov se za prekršek kaznuje izvajalec javne službe, ki je upravljavec javnega kanalizacijskega omrežja in je pravna oseba, če:

– ne zadržuje čistilnega vala v objektih ali napravah za zadrževanje in mehansko čiščenje ali po končanem nalivu ne zagotavlja čiščenja zadržanega čistilnega vala v komunalni čistilni napravi v skladu z drugim odstavkom 25. člena,
– ne zadržuje padavinske odpadne vode v skladu s tretjim odstavkom 25. člena ali 
– ne izvaja ukrepov in ne obvešča upravljavca komunalne čistilne naprave v skladu s petim odstavkom 25. člena te uredbe.
(2) Z globo od 2.000 eurov do 4.000 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik.

(3) Z globo od 1.000 eurov do 2.000 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.
43. člen

(prekrški upravljavca male komunalne čistilne naprave)

(1) Z globo od 2.000 eurov do 4.000 eurov se za prekršek kaznuje upravljavec male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, ali male komunalne čistilne naprave iz petega odstavka 21. člena te uredbe, ki je pravna oseba, če:
– ne omogoči izvajalcu javne službe prevzema ali odvoza blata v skladu s prvim odstavkom 17. člena ali omogoči ali zagotavlja prevzem in odvoz blata v nasprotju s 17. členom,

– ne omogoči izvajalcu javne službe pregleda male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, v skladu z drugim odstavkom 29. člena,

– ne hrani dokumentacije ali podatkov v skladu s tretjim ali četrtim odstavkom 29. člena ali
– ne predloži izvajalcu javne službe na njegovo zahtevo dokumentacije ali podatkov v skladu s petim odstavkom 29. člena te uredbe.
(2) Z globo od 1.000 eurov do 2.000 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik.

(3) Z globo od 400 eurov do 1.000 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje posameznik.

(4) Z globo od 400 eurov do 1.000 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.

44. člen

(prekrški lastnika objekta)
(1) Z globo od 2.000 eurov do 4.000  eurov se za prekršek kaznuje lastnik objekta, ki je pravna oseba, če:

– omogoči ali zagotavlja prevzem in odvoz komunalne odpadne vode iz nepretočne greznice v nasprotju s tretjim odstavkom 17. člena,

– ne zagotovi ravnanja s komunalno odpadno vodo v skladu z 21. členom ali čisti komunalno odpadno vodo v mali komunalni čistilni napravi ali zbira v nepretočni greznici v nasprotju z 21. členom,

– ne zagotovi kanalizacijskega priključka v skladu z 22. členom,

– z izcedno vodo iz kompostnega stranišča ravna v nasprotju z drugim odstavkom 23. člena,
– ne omogoči izvajalcu javne službe prevzema ali odvoza komunalne odpadne vode iz nepretočne greznice v skladu s prvim odstavkom 30. člena s prvim odstavkom 30. člena,

– ne obvesti izvajalca javne službe o načinu zagotavljanja minimalne komunalne oskrbe ali ga ne obvesti v predpisanem roku v skladu z drugim odstavkom 30. člena ali 

– ne hrani dokumentacije ali podatkov ali ne predloži izvajalcu javne službe na njegovo zahtevo dokumentacije ali podatkov v skladu s 30. členom.
(2) Z globo od 1.000 eurov do 2.000 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik. 

(3) Z globo od 400 eurov do 1.000 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje posameznik. 

(4) Z globo od 400 eurov do 1.000 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika. 

IX. PREHODNE DOLOČBE 

45. člen

(prehodni roki za oskrbovalne standarde)

(1) Ne glede na prvi odstavek 19. člena te uredbe mora občina zagotoviti, da je aglomeracija opremljena z javnim kanalizacijskim omrežjem in komunalno čistilno napravo za čiščenje komunalne odpadne vode v skladu s prvim in drugim odstavkom 10. člena te uredbe ter dodatno obdelavo v skladu s 11. členom te uredbe najpozneje do 31. decembra 2015, če gre za aglomeracijo s skupno obremenitvijo, enako ali večjo od 2.000 PE in:

– manjšo od 10.000 PE, in iztok v občutljivo območje ali v vodo na prispevnem območju občutljivega območja, določena v skladu s 5. členom te uredbe, ali v vodo na vodovarstvenem območju v skladu s predpisi, ki urejajo vode,

– manjšo od 15.000 PE, in odvajanje komunalne odpadne vode v vodo, ki ni občutljivo območje ali voda iz prejšnje alineje.

(2) Ne glede na prvi odstavek 19. člena te uredbe mora občina zagotoviti, da je aglomeracija opremljena z javnim kanalizacijskim omrežjem in komunalno čistilno napravo za čiščenje komunalne odpadne vode v skladu s tretjim odstavkom 10. člena te uredbe in dodatno obdelavo v skladu s 11. členom te uredbe najpozneje do 31. decembra 2015, če gre za aglomeracijo s skupno obremenitvijo, enako ali večjo od 10.000 PE, in iztok v vodo na vodnem območju Donave, ki ni občutljivo območje ali voda iz prve alineje prejšnjega odstavka.

(3) Ne glede na prvi odstavek 19. člena te uredbe mora občina zagotoviti, da je aglomeracija s skupno obremenitvijo, enako ali večjo od 500 PE in manjšo od 2.000 PE, opremljena z javnim kanalizacijskim omrežjem in komunalno čistilno napravo za čiščenje komunalne odpadne vode v skladu s četrtim odstavkom 10. člena te uredbe in dodatno obdelavo v skladu s 11. členom te uredbe najpozneje do:

– 31. decembra 2021, če gre za iztok v občutljivo območje ali v vodo iz prve alineje prvega odstavka tega člena,

– 31. decembra 2023, če gre iztok v vodo, ki ni občutljivo območje ali voda iz prve alineje prvega odstavka tega člena.

(4) Ne glede na prvi odstavek 19. člena te uredbe mora občina zagotoviti, da je aglomeracija s skupno obremenitvijo, manjšo od 500 PE, opremljena z javnim kanalizacijskim omrežjem in komunalno čistilno napravo za čiščenje komunalne odpadne vode v skladu s četrtim odstavkom 10. člena te uredbe ali z malimi komunalnimi čistilnimi napravami v skladu z drugim odstavkom 19. člena te uredbe najpozneje do 31. decembra 2023.

(5) Ne glede na drugi odstavek 19. člena te uredbe in ne glede na tretji in četrti odstavek tega člena mora občina zagotoviti, da je aglomeracija s skupno obremenitvijo, manjšo od 2.000 PE, kjer se komunalna odpadna voda odvaja v javno kanalizacijsko omrežje, ki je bilo zgrajeno pred uveljavitvijo te uredbe in obratuje na dan uveljavitve te uredbe, opremljena s komunalno čistilno napravo, ki zaključuje to javno kanalizacijsko omrežje in zagotavlja čiščenje komunalne odpadne vode v skladu z 10. členom te uredbe in dodatno obdelavo v skladu s 11. členom te uredbe, najpozneje do 31. decembra 2015.

(6) Ne glede na prvi, drugi, tretji, četrti in peti odstavek tega člena lahko občina za javno kanalizacijsko omrežje posamezne aglomeracije v rokih iz tega člena zagotovi priključitev na javno kanalizacijsko omrežje sosednje aglomeracije, ki se zaključuje s komunalno čistilno napravo, če je v tej komunalni čistilni napravi zagotovljeno čiščenje tako, da mejne vrednosti, predpisane za to aglomeracijo, niso presežene. 

46. člen

(prehodni roki za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode)

(1) Ne glede na 15. člen te uredbe mora izvajalec javne službe zagotavljati odvajanje komunalne odpadne vode po javnem kanalizacijskem omrežju in njeno čiščenje ter dodatno obdelavo v komunalni čistilni napravi najpozneje do rokov, ki so v skladu s prejšnjim členom določeni za zagotavljanje predpisanih oskrbovalnih standardov v posamezni aglomeraciji.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek lahko izvajalec javne službe v primeru iz šestega odstavka prejšnjega člena za komunalno odpadno vodo iz posamezne aglomeracije v rokih iz prejšnjega člena zagotovi odvajanje v javno kanalizacijsko omrežje sosednje aglomeracije, ki se zaključuje s komunalno čistilno napravo, če je v tej komunalni čistilni napravi zagotovljeno čiščenje tako, da mejne vrednosti, predpisane za to aglomeracijo, niso presežene. 

47. člen

(prilagoditev obstoječih komunalnih čistilnih naprav)

(1) Ne glede na 10. člen te uredbe morata lastnik in upravljavec komunalne čistilne naprave, ki je bila zgrajena pred 22. avgustom 2009 in je obratovala na ta dan ali je bilo zanjo pred tem dnem izdano pravnomočno okoljevarstveno soglasje, okoljevarstveno dovoljenje ali gradbeno dovoljenje, zagotoviti, da se njeno obratovanje prilagodi zahtevam iz drugega oziroma tretjega odstavka 10. člena te uredbe najpozneje do 22. avgusta 2016, če gre za komunalno čistilno napravo, na kateri se čisti komunalna odpadna voda iz aglomeracije s skupno obremenitvijo, enako ali večjo od:

– 2.000 PE, in se komunalna odpadna voda odvaja v vodotok iz tretje alineje drugega odstavka 10. člena te uredbe, ali
– 10.000 PE, in se komunalna odpadna voda odvaja v vodo na vodnem območju Donave, ki ni občutljivo območje ali voda na prispevnem območju občutljivega območja, določenega v skladu s 5. členom te uredbe.

(2) Ne glede na 11. člen te uredbe morata lastnik in upravljavec komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo, enako ali večjo od 2.000 PE, ki je bila zgrajena pred 25. decembrom 2010 ali je obratovala na ta dan ali je bilo zanjo pred tem dnem izdano pravnomočno okoljevarstveno soglasje, okoljevarstveno dovoljenje ali gradbeno dovoljenje, zagotoviti, da se njeno obratovanje prilagodi zahtevam iz druge alineje 11. člena te uredbe najpozneje do 31. decembra 2015.
48. člen

(uporaba mejnih vrednosti za dušik in njegove spojine)

(1) Za komunalno čistilno napravo s sekundarnim čiščenjem, ki ima na dan uveljavitve te uredbe v pravnomočnem okoljevarstvenem dovoljenju za obratovanje naprave določeni mejni vrednosti za amonijev in celotni dušik, se najpozneje do 22. avgusta 2016 za parameter:
– amonijev dušik uporabljajo mejne vrednosti iz preglednice 1 priloge 1,

– celotni dušik uporabljajo določbe iz priloge 1.

(2) Za komunalno čistilno napravo iz prejšnjega odstavka se najpozneje do 22. avgusta 2016 čezmerna obremenitev glede na celotni dušik ne vrednoti.

49. člen

(prilagoditev obstoječega javnega kanalizacijskega omrežja)
(1) Ne glede na drugi odstavek 25. člena te uredbe morata lastnik in upravljavec obstoječega javnega kanalizacijskega omrežja, po katerem se odvaja mešanica odpadnih voda iz četrte ali pete alineje prvega odstavka 3. člena te uredbe, zagotoviti izvedbo ukrepov iz drugega odstavka 25. člena te uredbe najpozneje v dveh letih po uveljavitvi te uredbe. 

(2) Ne glede na tretji odstavek 25. člena te uredbe morata lastnik in upravljavec obstoječega javnega kanalizacijskega omrežja za odvajanje izključno padavinske odpadne vode zagotoviti izvedbo tehničnih ukrepov za zadrževanje padavinske odpadne vode najpozneje v dveh letih po uveljavitvi te uredbe. 

50. člen

(prilagoditev obstoječih objektov)

(1) Ne glede na 21. člen te uredbe mora lastnik obstoječega objekta, za katerega je bilo izdano gradbeno dovoljenje v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, pred 14. decembrom 2002 ali, ki je bil v uporabi pred tem dnem, na območju, ki ni opremljeno z javno kanalizacijo, opremljenost z javno kanalizacijo ni predpisana in pogoji iz prve alineje prvega odstavka 21. člena te uredbe niso izpolnjeni, za komunalno odpadno vodo, ki nastaja v tem objektu, sam na svoje stroške zagotoviti odvajanje in čiščenje v skladu s to uredbo najpozneje ob prvi rekonstrukciji objekta po uveljavitvi te uredbe.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek mora lastnik obstoječega objekta iz prejšnjega odstavka, iz katerega se komunalna odpadna voda odvaja neposredno ali posredno v vode brez predhodnega čiščenja, za komunalno odpadno vodo, ki nastaja v tem objektu, sam na svoje stroške zagotoviti odvajanje in čiščenje v skladu s to uredbo najpozneje do 31. decembra 2021.

(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena mora lastnik obstoječe industrijske stavbe na območju naprave, za katero je bilo izdano gradbeno dovoljenje v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, pred 14. decembrom 2002 ali, ki je bila v uporabi pred tem dnem, na območju, ki ni opremljeno z javno kanalizacijo, opremljenost z javno kanalizacijo ni predpisana in pogoji iz prve alineje prvega odstavka 21. člena te uredbe niso izpolnjeni, za komunalno odpadno vodo, ki nastaja v tej stavbi, sam na svoje stroške zagotoviti odvajanje in čiščenje v skladu s to uredbo najpozneje do:

– roka, določenega v pravnomočnem okoljevarstvenem dovoljenju za obratovanje naprave, 

– 31. decembra 2018, če gre za napravo, za katero okoljevarstveno dovoljenje še ni izdano ali pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja ni predpisana, komunalna odpadna voda pa se odvaja neposredno ali posredno v vode brez predhodnega čiščenja in 

– 31. decembra 2021, če gre za napravo, ki ni naprava iz prve ali druge alineje tega odstavka. 

(4) Lastnik obstoječega objekta iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena mora o prilagoditvi načina odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode obvestiti izvajalca javne službe na območju, kjer je ta objekt, najpozneje v:

– rokih iz drugega odstavka 30. člena te uredbe ali

– 15 dneh po prejemu poziva izvajalca javne službe, če je prejel njegov poziv.

(5) Lastnik obstoječega objekta v aglomeraciji, kjer je opremljenost z javno kanalizacijo predpisana, ali v aglomeraciji, kjer opremljenost z javno kanalizacijo ni predpisana, aglomeracija pa je opremljena z javno kanalizacijo, ali lastnik obstoječega objekta izven meja aglomeracije, kjer so izpolnjeni pogoji iz prve alineje prvega odstavka 21. člena te uredbe, mora za komunalno odpadno vodo, ki nastaja v tem objektu, sam na svoje stroške zagotoviti priklop na javno kanalizacijsko omrežje najpozneje šest mesecev po začetku obratovanja komunalne čistilne naprave, ki zaključuje to javno kanalizacijsko omrežje, ali najpozneje šest mesecev po pridobiti uporabnega dovoljenja za javno kanalizacijsko omrežje, če je to javno kanalizacijsko omrežje priključeno na komunalno čistilno napravo.  

(6) Rok za priključitev iz prejšnjega odstavka velja tudi v primerih iz četrtega in petega odstavka 19. člena te uredbe.

(7) Lastnik obstoječega objekta iz prvega, drugega, tretjega, četrtega, petega in šestega odstavka tega člena lahko do rokov iz teh odstavkov komunalno odpadno vodo, ki nastaja v tem objektu:

1. čisti v obstoječi mali komunalni čistilni napravi, če je za blato zagotovljeno ravnanje v skladu s 17. členom te uredbe, 

2. zbira v obstoječi nepretočni greznici, če je za to komunalno odpadno vodo zagotovljeno ravnanje v skladu s 17. členom te uredbe, ali

3. čisti v obstoječi pretočni greznici, če je za blato zagotovljeno ravnanje, kakor je v skladu s 17. členom te uredbe predpisano za ravnanje z blatom iz malih komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE.
51. člen

(blato iz obstoječe pretočne greznice)

Glede ravnanja z blatom iz obstoječe pretočne greznice se uporabljajo določbe te uredbe, ki se nanašajo na blato iz male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE.

52. člen

(obveznosti upravljavca obstoječe pretočne greznice)

(1) Upravljavec obstoječe pretočne greznice mora do rokov iz 50. člena te uredbe hraniti:

1. dokumentacijo o opravljenih delih na obstoječi pretočni greznici,
2. podatke o ravnanju z blatom, in sicer potrdilo izvajalca javne službe o prevzemu blata z navedbo datuma in količine prevzetega blata iz četrtega odstavka 17. člena te uredbe oziroma kopijo izjave z navedbo datuma in količine uporabe blata v skladu s predpisom, ki ureja uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu, iz druge alineje petega odstavka 17. člena te uredbe, če gre za kmetijsko gospodarstvo. 
(2) Upravljavec obstoječe pretočne greznice mora izvajalcu javne službe na njegovo zahtevo najpozneje v 15 dneh predložiti dokumentacijo in podatke iz prejšnjega odstavka.

53. člen

(prilagoditev zaradi spremembe ali dopolnitve občutljivih območij)

Če se v skladu z osmim odstavkom 5. člena določi novo občutljivo območje, morata lastnik in upravljavec komunalne čistilne naprave, ki je bila zgrajena ali je obratovala na dan določitve tega občutljivega območja ali je bilo pred tem dnem zanjo pridobljeno pravnomočno okoljevarstveno dovoljenje, okoljevarstveno soglasje ali gradbeno dovoljenje, zagotoviti, da se obratovanje komunalne čistilne naprave prilagodi zahtevam, ki veljajo za odvajanje komunalne odpadne vode v to občutljivo območje ali v vode na prispevnem območju tega občutljivega območja, najpozneje v sedmih letih po njegovi določitvi.
54. člen

(operativni program)

(1) Za operativni program iz 37. člena te uredbe se šteje Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode (novelacija za obdobje od leta 2005 do leta 2017), ki je bil prejet s sklepom Vlade Republike Slovenije št. 35401-2/2010/2 z dne 11. november 2010 in sklepom Vlade Republike Slovenije št. 35401-2/2010/8 z dne 14. julij 2011 ter je objavljen na spletnih straneh ministrstva, pri čemer se:

– namesto izraza »območje poselitve« uporablja izraz »aglomeracija«,

– namesto rokov iz tega operativnega programa za posamezno območje poselitve iz tega operativnega programa uporabljajo roki za opremljanje aglomeracij v skladu s to uredbo in

– za aglomeracije iz tega operativnega programa s skupno obremenitvijo, manjšo od 500 PE, uporablja drugi odstavek 19. člena te uredbe.

(2) Ministrstvo posodobi operativni program iz prejšnjega odstavka v skladu s to uredbo in ga predloži Vladi Republike Slovenije v sprejem najpozneje do 30. junija 2016.

55. člen

(dokončanje postopkov za izdajo okoljevarstvenih dovoljen)

Postopki za pridobitev, podaljšanje ali spremembo okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje komunalne čistilne naprave, začeti pred uveljavitvijo te uredbe, se dokončajo v skladu s to uredbo.

X. KONČNE DOLOČBE

56. člen

(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve te uredbe prenehajo veljati:

– Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 45/07, 63/09 in 105/10),

– Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 98/07 in 30/10),

– Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS, št. 88/11, 8/12 in 108/13) in

– Pravilnik o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS, št. 109/07, 33/08 in 28/11). 
57. člen

(začetek veljavnosti)

Ta uredba začne veljati 31. decembra 2015.

Št. 007-109/2015
Ljubljana, 6. novembra 2015
EVA 2015-2550-0025
    Vlada Republike Slovenije

dr. Miro Cerar l.r.









       predsednik
Priloga 1:  Mejne vrednosti parametrov onesnaženosti 

Preglednica 1: Mejne vrednosti pri sekundarnem in terciarnem čiščenju

	Parameter onesnaženosti
	Izražen kot
	Enota
	Skupna obremenitev aglomeracije ali zmogljivost čistilne naprave

	
	
	
	>= 2.000 PE 

in

< 10.000 PE
	>= 10.000 PE in

< 100.000 PE
	>= 

100.000 PE

	biokemijska potreba po kisiku (BPK5) (a)
	O2
	mg/L
	25
	20
	20

	
	učinek čiščenja
	
	90
	90
	90

	kemijska potreba po kisiku (KPK) (a)          
	O2
	mg/L
	125
	110
	100

	
	učinek čiščenja
	%
	80
	80
	80

	neraztopljene snovi (a)                         
	
	mg/L
	35
	35
	35

	amonijev dušik (b)
	N
	mg/L
	10
	10
	10

	celotni dušik (b) (c) 
	N
	mg/L
	(d)
	(d)
	(d)


(a) 
Analize v zvezi z izpusti iz lagun se opravijo na filtriranih vzorcih, vendar koncentracija neraztopljenih snovi v nefiltrirani vodi ne sme presegati 150 mg/L.
(b) 
Mejni vrednosti za amonijev in celotni dušik se uporabljata pri temperaturi odpadne vode 12 °C in več na iztoku iz aeracijskega bazena.

(c)
Celotni dušik je vsota dušika po Kjeldahlu (Norganski + N-NH4), nitratnega dušika (N-NO3) in nitritnega dušika (N-NO2).
(d)
Mejna vrednost pri sekundarnem čiščenju ni določena; prve meritve in meritve obratovalnega monitoringa se izvajajo.
Preglednica 2: Mejne vrednosti pri terciarnem čiščenju

	Parameter onesnaženosti
	Izražen kot
	Enota
	Skupna obremenitev aglomeracije ali zmogljivost čistilne naprave

	
	
	
	>= 2.000 PE 

in

< 10.000 PE
	>= 10.000 PE in

< 100.000 PE
	>= 

100.000 PE

	celotni fosfor              
	P
	mg/L
	2
	2
	1

	
	učinek čiščenja
	%
	80
	80
	80

	celotni dušik (a) (b)              
	N
	mg/L
	15 (c)
	15 (c)
	10 (c)

	
	učinek čiščenja
	%
	70
	70
	80


(a) 
Mejna vrednost za celotni dušik se uporablja pri temperaturi odpadne vode 12 °C in več na iztoku iz aeracijskega bazena.

(b)
Celotni dušik je vsota dušika po Kjeldahlu (Norganski + N-NH4), nitratnega dušika (N-NO3) in nitritnega dušika (N-NO2).
(c)
Velja za povprečne vrednosti na letni ravni. 
Preglednica 3: Mejne vrednosti pri primernem čiščenju 

	Parameter onesnaženosti
	Izražen kot
	Enota
	Skupna obremenitev aglomeracije ali zmogljivost čistilne naprave

	
	
	
	< 50 PE
	>= 50 PE in< 2.000 PE

	kemijska potreba po kisiku (KPK)
	O2
	mg/L
	200
	150

	biokemijska potreba po kisiku (BPK5)
	O2
	mg/L
	(a)
	30


(a)
mejna vrednost ni določena.

Preglednica 4: Mejne vrednosti pri dodatni obdelavi

	Mikrobiološki parameter
	Enota
	Mejna vrednost

	
	
	vodotoki
	morje

	intestinalni enterokoki
	cfu/100 ml
	400
	200

	Escherichia coli
	cfu/100 ml
	1000
	500


Priloga 2: Poročilo o pregledu

	Firma izvajalca javne službe:


	

	Sedež izvajalca javne službe:

	

	ID za DDV:


	

	Matična številka izvajalca javne službe:
	


POROČILO O PREGLEDU
MALE KOMUNALNE ČISTILNE NAPRAVE 

Z ZMOGLJIVOSTJO, MANJŠO OD 50 PE

	Evidenčna številka poročila:


	

	Datum izdaje:


	

	Ob pregledu je ugotovljeno, da so predpisane zahteve izpolnjene:

DA (pozitivno poročilo)                      NE (negativno poročilo)



	V primeru negativnega poročila opis in obrazložitev ugotovljenih nepravilnosti:
	

	Obrazložitev ukrepov, ki so bili izvedeni za odpravo morebitnih nepravilnosti v obdobju od zadnjega predhodnega pregleda:
	

	Osnovni podatki o mali komunalni čistilni napravi:

	Identifikacijska številka male komunalne čistilne naprave:
	

	Ime male komunalne čistilne naprave:
	

	Lastnik (lastniki) ali upravljavec male komunalne čistilne naprave (ime, priimek, naslov):
	

	Nazivna zmogljivost čiščenja v PE:

	

	Lokacija male komunalne čistilne naprave (koordinate x, y ali parcelna številka):
	

	Identifikacijska številka občine:

	

	Ime občine:

	

	Identifikacijska številka aglomeracije:
	

	Ime aglomeracije:


	

	Drugi podatki o mali komunalni čistilni napravi:

	Tip male komunalne čistilne naprave:
	

	Identifikacijske številke priključenih objektov (MID EHIŠ):
	

	Identifikacijska številka kmetijskega gospodarstva (KMG-MID), če gre za kmetijsko gospodarstvo:
	

	Število uporabnikov priključenih 

objektov:
	

	Lokacija iztoka iz male komunalne čistilne naprave (koordinate x, y ali parcelna številka):
	

	Način odvajanja odpadne vode iz male komunalne čistilne naprave: 


	– posredno odvajanje v podzemno vodo (ponikanje)
– odvajanje v vodotok, ime vodotoka 

– drugo (navedi)


	Datum vpisa v evidenco izvajalca javne službe:
	

	Začetek obratovanja male komunalne čistilne naprave:
	

	Ravnanje z blatom male komunalne čistilne naprave:

	Količina blata, prevzeta v obdobju od zadnjega pregleda:
	

	Količina blata, uporabljena v obdobju od zadnjega pregleda v skladu s predpisom, ki ureja uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu:
	

	Ugotovitve ob pregledu: 

	Stanje obratovanja male komunalne čistilne naprave ob pregledu (ustrezno označi):  DA/NE 

Način nastajanja in zbiranja komunalne odpadne vode (navedi):

Način odvajanja očiščene komunalne odpadne vode v zvezi s prepovedmi, pogoji in omejitvami za odvajanje ustreza predpisanim zahtevam (ustrezno označi): DA/NE/drugo (navedi)

Način ravnanja z blatom ustreza predpisanim zahtevam (ustrezno označi): DA/NE/drugo (navedi)

Nazivna zmogljivost male komunalne čistilne naprave ustreza glede na količino komunalne odpadne vode, ki se odvaja vanjo (ustrezno označi): DA/NE

Hramba zahtevane dokumentacije in podatkov (ustrezno označi): DA/NE


	Zapis opravljenih del in morebitnih zaznanih nepravilnostih v času od zadnjega pregleda (navedi):



	Osebe, navzoče  pri pregledu delovanja male komunalne čistilne naprave (navedi):



	Podatki in informacije, ki jih podajo navzoče osebe (navedi):



	Ob pregledu so pregledani naslednji dokumenti (navedi):


	Odgovorna oseba izvajalca javne službe:

	Pregled opravil (ime in priimek):


	

	Ime in priimek odgovorne osebe izvajalca javne službe:

	

	Kraj in datum:

	

	Žig in podpis:

	


Navodilo za izpolnjevanje obrazca poročila o pregledu

V obrazcu se v posameznih poljih navedejo naslednji podatki:
1. podatki o izvajalcu javne službe:

a) firma izvajalca javne službe na območju, kjer nastaja komunalna odpadna voda (v nadaljnjem besedilu: IJS),

b) sedež oziroma kontaktni naslov IJS (ulica in hišna številka, poštna številka, naselje in/ali ime pošte, telefonska številka),

c) ID za DDV (identifikacijska številka za davčno poslovanje),

d) matična številka IJS;

2. evidenčni podatki o poročilu:

a) evidenčna številka poročila,

b) datum izdaje poročila,
c) rezultati pregleda, in sicer se označi, ali so predpisane zahteve izpolnjene in je poročilo pozitivno ali pa predpisane zahteve niso izpolnjene in je poročilo negativno; poročilo je negativno v primeru, da so ugotovljene kakršnekoli nepravilnosti, 

č) v primeru negativnega poročila se navedejo in opišejo ter obrazložijo ugotovljene nepravilnosti, pri čemer se navedejo konkretne zahteve posameznega predpisa, vključno z naslovom predpisa, ki je kršen, 

d) obrazložitev ukrepov, ki so bili izvedeni za odpravo nepravilnosti v času od zadnjega predhodnega pregleda, če so bile ob zadnjem predhodnem pregledu ugotovljene nepravilnosti;

3. osnovni podatki o mali komunalni čistilni napravi:

a) enolična identifikacijska številka in ime male komunalne čistilne naprave; identifikacijsko številko mali komunalni čistilni napravi dodeli IJS,

b) lastnik (navedba vseh lastnikov, če jih je več) male komunalne čistilne naprave (ime, priimek, naslov), ali upravljavec male komunalne čistilne naprave (ime, priimek ali naziv, naslov), 

c) nazivna zmogljivost čistilne naprave v PE, 

č) lokacija čistilne naprave (opredeljena s koordinatami v državnem koordinatnem sistemu za raven merila 1 : 5.000 ali s parcelno številko in številko katastrske občine), 
d) navedba občine, na območju katere je mala komunalna čistilna naprava (identifikacijska števila in ime občine), in

e) navedba aglomeracije, če je mala komunalna čistilna naprava znotraj aglomeracije (identifikacijska številka in ime aglomeracije);
4. drugi podatki o čistilni napravi, kakor so: 

a) tip čistilne naprave, ki se opredeli oziroma opiše glede na zahteve za male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, iz te uredbe, 

b) navedba priključenih objektov; objekti se opredelijo z MID EHIŠ; MID EHIŠ je medresorski identifikator iz evidence hišnih številk, ki jo vodi Geodetska uprava Republike Slovenije, 

c) identifikacijska številka kmetijskega gospodarstva (KMG-MID), če gre za kmetijsko gospodarstvo; KMG-MID je identifikacijska številka kmetijskega gospodarstva iz registra kmetijskih gospodarstev, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano;

č) število uporabnikov v priključenih objektih; navede se število stalno in število začasno prijavljenih prebivalcev v stavbi oziroma število uporabnikov objekta,
d) lokacija iztoka iz male komunalne čistilne naprave (opredeljena s koordinatami v državnem koordinatnem sistemu za raven merila 1 : 5.000 ali s parcelno številko in številko katastrske občine), 

e) način odvajanja odpadne vode iz male komunalne čistilne naprave; navede se, ali gre za posredno odvajanje v podzemno vodo (odvajanje s ponikanjem v tla) ali za odvajanje v vodotok, vključno z imenom vodotoka oziroma potoka; v primeru, da podatek ni znan in ob pregledu tega ni mogoče ugotoviti, se v rubriki »drugo« navedejo ugotovitve ob pregledu,

f) datum vpisa v evidenco izvajalca javne službe in 

g) začetek obratovanja male komunalne čistilne naprave (navede se datum začetka obratovanja, če natančen datum ni znan, se navede le leto začetka obratovanja); 

5. podatki o ravnanju z blatom iz male komunalne čistilne naprave, kakor so: 

a) količina blata, prevzeta v obdobju od zadnjega predhodnega pregleda; navede se količina blata v m3 ali m3/leto, če je bilo blato odpeljano večkrat,
b) količina blata, uporabljenega v skladu s predpisom, ki ureja uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu; navede se količina blata v m3 ali m3/leto, če je bilo blato uporabljeno večkrat,
6. rezultati ugotovitev ob pregledu, in sicer se zapišejo podatki o:

a) delovanju male komunalne čistilne naprave; v ta namen se s pregledom na mestu vgradnje opravi pregled in naredi zapis o stanju obratovanja, in sicer se opredeli, ali naprava ob pregledu obratuje (DA/NE),

b) nastajanju in zbiranju komunalne odpadne vode, in sicer se navedejo podrobnejši podatki o nastanku komunalne odpadne vode (kot je npr. odpadna voda iz sanitarij in/ali od umivanja, kuhanja, pranja, morebitnih drugih dejavnosti, če gre za kmetijsko gospodarstvo, izcedne vode iz kompostnega stranišča, itd.),

c) načinu odvajanja komunalne odpadne vode, in sicer se preveri spoštovanje prepovedi, pogojev in omejitev glede odvajanja komunalne odpadne vode iz male komunalne čistilne naprave,
d) nazivni zmogljivosti male komunalne čistilne naprave glede na količino komunalne odpadne vode, ki se odvaja vanjo, in sicer se preveri, ali nazivna zmogljivost ustreza glede na število priključenih uporabnikov (pri čemer je ena oseba en PE) in predvideno porabo vode na osebo,

e) hrambi zahtevane dokumentacije in podatkov iz tretjega odstavka 29. člena te uredbe,

f) opravljenih delih in morebitnih zaznanih nepravilnostih (okvarah ali drugih prekinitvah obratovanja), izrednih razmerah in času njihovega trajanja v času od zadnjega pregleda,

g) osebah, navzočih pri pregledu delovanja male komunalne čistilne naprave,

h) podatkih in informacijah, ki jih podajo navzoče osebe (informacije o njihovi oceni delovanja male komunalne čistilne naprave, zaznanih nepravilnostih, težavah, njihovih vprašanjih in drugo), ter

i) dokumentih, ki jih je predložil lastnik ali upravljavec naprave in so bili upoštevani pri pregledu (npr. navodilo za obratovanje, izjava o lastnostih, vodno soglasje v skladu s predpisi, ki urejajo vode, itd.); 
7. podatki o osebi, ki je opravila pregled, ter odgovorni osebi izvajalca javne službe.
Merila za opredelitev pozitivnega poročila o pregledu male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE

Poročilo o pregledu male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, je pozitivno, če ni ugotovljenih vidnih nepravilnosti in je vsaka od ugotovitev, ki se opredelijo z DA ali NE, opredeljena z DA.

OBRAZLOŽITEV

I. UVOD

1. Pravna podlaga (besedilo, vsebina zakonske določbe, ki je podlaga za izdajo uredbe)

Osnutek Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (v nadaljnjem besedilu: osnutek uredbe) je pripravljen na podlagi Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt, 48/12, 57/12 in 92/13; v nadaljnjem besedilu: ZVO), in sicer:

· drugega odstavka 17. člena, ki določa, da Vlada RS določi mejne vrednosti emisije, ki pri običajnih pogojih obratovanja naprave ne smejo biti presežene, stopnje zmanjševanja onesnaževanja okolja in s tem povezane enakovredne parametre ter tehnične ukrepe,
· drugega odstavka 23. člena, ki določa, da Vlada RS določi merila občutljivosti okolja, na podlagi katerih se deli okolja ali posamezna območja razvrščajo v razrede ali stopnje in 
· tretjega odstavka 149. člena, ki določa, da Vlada RS določi vrste nalog, ki se izvajajo v okviru javnih služb varstva okolja, oskrbovalne standarde in tehnične, vzdrževalne, organizacijske ter druge ukrepe in normative za opravljanje javnih služb varstva okolja ter 
· za izvrševanje tretjega odstavka 104. člena, ki ureja evidenco izvajalcev gospodarskih javnih služb varstva okolja, in 105. člena, ki v okviru informacijskega sistema varstva okolja ureja evidenco podatkov o objektih in napravah, namenjenih varstvu okolja.

2. Rok za izdajo uredbe, določen z zakonom
Zakon ne določa roka za izdajo uredbe. Uredba je vključena v PDV 2015 z rokom za sprejem decembra 2015.

3. Splošna obrazložitev predloga uredbe
V osnutku uredbe se združujejo zahteve treh dosedanjih predpisov, ki urejajo zahteve na področju odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, in sicer:

· Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 45/07, 63/09 in 105/10),

· Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 98/07 in 30/10) in

· Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS, št. 88/11, 8/12 in 108/13).

Poglavitni cilj predlagane rešitve je poenostavitev zakonodaje ter odprava morebitnih dvojnih ali celo neusklajenih zahtev dosedanjih predpisov. 

Osnutek uredbe enako, kot navedene dosedanje uredbe, ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav, emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav in ukrepe za zmanjševanje onesnaževanja okolja pri odvajanju komunalne odpadne vode iz stavb, v katerih nastaja komunalna odpadna voda. 

Osnutek uredbe ureja tudi odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode, ki se izvaja kot obvezna občinska gospodarska javna služba odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (v nadaljnjem besedilu: javna služba).

4. Predstavitev presoje posledic za posamezna področja
· presoja administrativnih posledic: uredba ne uvaja novih postopkov in ne povzroča novih administrativnih posledic,
· presoja posledic za okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki: z uredbo so določeni ukrepi v zvezi z odvajanjem in čiščenjem komunalne odpadne vode, s katerimi se zmanjšuje onesnaževanje okolja in s tem pozitiven vpliv na okolje, z uredbo so določena tudi območja zgoščene poselitve, kjer je potrebno zagotoviti izgradnjo javnih kanalizacijskih sistemov, kar je podlaga za prostorsko načrtovanje,
· presoja posledic za gospodarstvo: z uredbo se ne uvaja strožjih obveznosti, kot so določene že z dosedanjimi predpisi, se pa podaljšujejo roki za prilagoditev obstoječih objektov predpisanim zahtevam. S tem je vpliv na gospodarstvo pozitiven, saj se finančne posledice, povezane z izvedbo predpisanih ukrepov, porazdelijo na daljše časovno obdobje,
· izvajanje sprejetega predpisa: uredba glede na dosedanje predpise ne uvaja novih obveznosti za upravne organe. Spremljanje izvajanja predpisanih zahtev bo potekalo skladno z dosedanjimi programi dela pristojnih inštitucij.
II. VSEBINSKA OBRAZLOŽITEV PREDLAGANIH REŠITEV

Osnutek uredbe v zvezi z emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav določa zahteve, ki so urejene v dosedanji Uredbi o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav, in sicer merila občutljivosti vodnih teles površinskih voda, mejne vrednosti emisije snovi, ki se izražajo kot koncentracije snovi ali kot učinki čiščenja, ukrepe zmanjševanja emisije snovi pri odvajanju odpadnih voda in druge ukrepe zmanjševanja emisije snovi ter monitoring stanja vodnih teles, v katera se odvajajo odpadne vode. Navedene zahteve se nanašajo tudi na emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav, ki so urejene v dosedanji Uredbi o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav.

V zvezi z zmanjševanjem onesnaževanja okolja zaradi odvajanja komunalne odpadne vode iz posameznih objektov na območju, kjer opremljanje z javno kanalizacijo ni predpisano, osnutek uredbe določa obveznosti investitorjev in lastnikov teh objektov, ki so urejene v dosedanji Uredbi o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav. V okviru teh določb se podrobneje določi zahteve v zvezi z uporabo malih komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, uporabo obstoječih pretočnih greznic ter uporabo nepretočnih greznic.

Osnutek uredbe v zvezi z izvajanjem javne službe določa zahteve, ki so urejene v dosedanji Uredbi o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode, in sicer vrste nalog, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, oskrbovalne standarde in tehnične, vzdrževalne, organizacijske ter druge ukrepe in normative za opravljanje javne službe ter obveznosti občin in izvajalcev javne službe pri izvajanju javne službe.

Struktura in besedilo osnutka uredbe sta glede na dosedanje predpise nomotehnično preoblikovana tako, da ustrezata strukturi ZVO, in sicer posamezna poglavja določajo naslednje:

I. splošne določbe,

II. merila občutljivosti vodnih teles površinskih voda na podlagi 23. člena ZVO,

III. mejne vrednosti in pravila ravnanja na podlagi 17. člena ZVO,
IV. zahteve v zvezi z izvajanjem javne službe na podlagi 149. člena ZVO,

V. register izvajalcev javnih služb v skladu s 104. členom ZVO,

VI. zahteve v zvezi z operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, ki se sprejme na podlagi 36. člena ZVO,

VII. zahteve v zvezi s poročanjem javnosti in Evropski komisiji,

VIII. zahteve v zvezi z nadzorom in 

IX. prehodne določbe in 
X. končne določbe.
Glede na zahteve dosedanjih predpisov osnutek uredbe uvaja zlasti naslednje spremenjene ali dopolnjene zahteve:

· merila občutljivosti vodnih teles površinskih voda za evtrofikacijo,
· zahteve glede učinkov čiščenja za male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, ki so gradbeni proizvod v skladu s predpisi o gradbenih proizvodih,
· zahteve glede uporabe malih komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, ki ustrezajo zahtevam standardov SIST EN 12566-1 ali SIST EN 12566-4 v kombinaciji s standardi  SIST-TP CEN/TR 12566-2, SIST-TP CEN/TR 12566-5 ali SIST EN 12566-6,
· zavezanca za izvajanje prvih meritev pri mali komunalni čistilni napravi z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, ki je upravljavec te naprave in ne več izvajalec javne službe,

· oskrbovalne standarde za aglomeracije med 50 in 500 PE, kjer lahko občina zagotovi opremljenost z malimi komunalnimi čistilnimi napravami za skupine objektov, če ugotovi, da bi opremljanje z javnim kanalizacijskim omrežjem in komunalno čistilno napravo za celotno aglomeracijo povzročilo več kot trikrat večje stroške glede na stroške opremljanja z malimi komunalnimi čistilnimi napravami za skupine objektov,
· pogoje za uporabo individualnih rešitev (mala komunalna čistilna naprava z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, ali nepretočna greznica),
· prehodne določbe:
a. roki za zagotavljanje odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode iz aglomeracije s skupno obremenitvijo, enako ali večjo od 2.000 PE, ostanejo nespremenjeni (31. 12. 2015), saj bi vsaka sprememba predstavljala kršitev Akta o pristopu RS k EU,

b. roki za zagotavljanje čiščenja komunalne odpadne vode iz aglomeracije s skupno obremenitvijo, manjšo od 2.000 PE, kjer se komunalna odpadna voda že odvaja po kanalizacijskem omrežju, ostanejo glede zagotovitve čiščenja te komunalne odpadne vode nespremenjeni (31. 12. 2015), saj bi vsaka sprememba predstavljala kršitev Akta o pristopu RS k EU,

c. roki za zagotavljanje odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode iz aglomeracije s skupno obremenitvijo, enako ali večjo od 500 PE in manjšo od 2.000 PE, z iztokom v občutljivo območje ali vodo na prispevnem območju občutljivega območja ali vodo na vodovarstvenem območju, se podaljšajo najpozneje do 31. 12. 2021,

d. roki za zagotavljanje odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode iz aglomeracije s skupno obremenitvijo, manjšo od 500 PE, z iztokom v občutljivo območje ali vodo na prispevnem območju občutljivega območja ali vodo na vodovarstvenem območju, ali iz aglomeracije s skupno obremenitvijo, manjšo od 2.000 PE, z iztokom v vodo, ki ni občutljivo območje in ni voda na prispevnem območju občutljivega območja in ni voda na vodovarstvenem območju, se podaljšajo najpozneje do 31. 12. 2023,

e. rok za lastnike obstoječih objektov, za katere je bilo izdano gradbeno dovoljenje pred 14. decembrom 2002 ali so bili v uporabi pred tem dnem, in ki niso industrijske stavbe, na območjih, kjer ni javne kanalizacije in ta ni predpisana ter še nimajo urejenega odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, se spremeni tako, da morajo lastniki teh objektov ureditev prilagoditi zahtevam te uredbe najpozneje do 31. 12. 2021,

f. rok za lastnike obstoječih objektov za katere je bilo izdano gradbeno dovoljenje pred 14. decembrom 2002 ali so bili v uporabi pred tem dnem, in ki niso industrijske stavbe, na območjih, kjer ni javne kanalizacije in ta ni predpisana ter imajo ureditev skladno s predpisi, ki so veljali v času gradnje objekta, se spremeni tako, da morajo lastniki teh objektov ureditev prilagoditi zahtevam te uredbe ob prvi naslednji rekonstrukciji objekta po uveljavitvi nove uredbe, 

g. rok za lastnike obstoječih industrijskih stavb na območju naprave, za katere je bilo izdano gradbeno dovoljenje pred 14. decembrom 2002 ali so bile v uporabi pred tem dnem, se spremeni tako, da morajo lastniki teh stavb ureditev prilagoditi zahtevam te uredbe najpozneje do roka iz pravnomočnega okoljevarstvenega dovoljenja,

h. rok za lastnike obstoječih industrijskih stavb na območju naprave, za katere je bilo izdano gradbeno dovoljenje pred 14. decembrom 2002 ali so bile v uporabi pred tem dnem, in za katero okoljevarstveno dovoljenje še ni izdano ali pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja ni predpisana, se spremeni tako, da morajo lastniki teh stavb ureditev prilagoditi zahtevam te uredbe najpozneje do 31. 12. 2018, če gre za napravo brez kakršne koli ureditve, in najpozneje do 31. 12. 2021, če gre za napravo z ureditvijo  skladno s predpisi, ki so veljali v času gradnje.

Preostale zahteve dosedanjih predpisov ostajajo vsebinsko nespremenjene, pri čemer je besedilo preoblikovano tako, da je v največji možni meri poenostavljeno, da ustreza nomotehničnim pravilom priprave predpisov ter sledi strukturi ZVO.

[image: image1][image: image2][image: image3][image: image4]
PAGE  
11

