| Zaporedna številka | VRSTA NAPRAVE ALI STORITVE | Količina delovnega časa, potrebna za izvedbo storitve v minutah |
| --- | --- | --- |
| 1 | pregledovanje malih kurilnih naprav |  |
| 1.1 | prvi pregled | 158 |
| 1.2 | redni pregled | 20 |
| 1.3 | izredni pregled | 158 |
| 2 | čiščenje malih kurilnih naprav (uporablja se tista norma, ki je za uporabnika ugodnejša) |  |
| 2.1 | redno mehansko, čiščenje dimovodne naprave | 25 |
| 2.2 | redno mehansko, čiščenje male kurilne naprave na tekoče gorivo | 44 |
| 2.3 | redno mehansko, čiščenje male kurilne naprave na trdno gorivo | 36 |
| 2.4 | redno mehansko, čiščenje dimovodne in male kurilne naprave skupaj | 47 |
| 2.5 | izredno in generalno čiščenje malih kurilnih naprav, ki se izvaja mehansko ali kemično | »po porabljenem času« |
| 3 | meritve emisij snovi z dimnimi plini |  |
| 3.1 | prve meritve emisij snovi z dimnimi plini | 34 |
| 3.2 | občasne meritve emisij snovi z dimnimi plini | 34 |
| 3.3 | izredne meritve emisij snovi z dimnimi plini | 34 |
| 4 | informiranje uporabnika dimnikarskih storitev |  |
| 4.1 | informiranje uporabnika dimnikarskih storitev o energetski učinkovitosti malih kurilnih naprav in svetovanje glede izbire, vzdrževanja in uporabe malih kurilnih naprav | 7 |
| 5 | odstranjevanje katranskih oblog |  |
| 5.1 | odstranjevanje katranskih oblog, ki se jih ne odstrani z rednim čiščenjem malih kurilnih naprav in se izvaja mehansko, kemično, z izžiganjem ali drugimi postopki | »po porabljenem času« |

Priloga 1

Tabela 1: Normativi delovnega časa, potrebna za izvedbo posameznih dimnikarskih storitev v minutah.